輔仁大學113學年度 新增或汰換冷氣機申請作業表

| 第一部分 申請基本資料（申請單位填寫） |
| --- |
| 申請單位 |  | 申請人／職稱 | （核章） |
| 申請人分機 |  | 申請單位主管 | （核章） |
| 裝設地點 | 建物： 樓層： 樓 空間編號：__________ 特殊條件：□頂樓、□西曬、□其它： |
| 數量規格 | □窗型 台 □分離式（ 對 ） 台 | □變頻式 □非變頻式 |
| 需求注意事項說明 | (如有其他特殊需求請務必說明以利評估) |
| 裝設描述 | □原有冷氣老舊汰換（原有冷氣廠牌： 規格/型號： ） □新設冷氣 □其它情況： |
| 原有冷氣財產編號(必填) | 【104學年度起，非異常報廢之冷氣，使用年限為至少9年】 |
| 第二部分 冷房能力評估（單位填寫或廠商協助填寫） 協助廠商： （電話－ ） |
| 裝置區域 室內面積（A） | （長＿ ＿＿m*寬＿＿ ＿m）／3.3 ＝ __ ＿＿___坪 |
| 既有設備 冷房能力（B） | ＿ ＿＿Kcal*＿ ＿＿台 ＝ __＿ ＿___Kcal （本欄為保留於裝置區域內之既有冷氣機，拆除不續裝之冷氣免填） |
| 裝置區域 所需冷房能力（C） | __＿ ＿___（A）坪*550kcal /時/坪*1.1 ＝ __＿ ＿___Kcal ＊冷氣機計算標準，如涉頂樓、西曬等因素，可酌增10%計算。 |
| 建議新增 冷房能力（D） | 裝置區域所需冷房能力（C）－既有設備冷房能力（B）＝ __ ＿＿___Kcal |
| 廠商施工建議 | 裝設冷氣型號(至少2廠牌機種) □日立 □禾聯 □其他 (必備)檢附估價單: 共 張 廠牌及型號: 數量: 長寬尺寸： □銅管長度: □需加裝排水管 數量: □需加裝雨遮 數量： □其他重要建議: |
| 第三部分 電力評估（營繕組填寫） |
| □原有電源足夠 □原有電源不足 □其它： 確認人員： （分機： ） |
| 營繕組 審查意見 | □同意施作 □不同意施作 □有條件同意施作 承辦人： 組長： |
| 資產組 審查意見 | □同意採購 □不同意採購 □有條件同意採購 承辦人： 組長： |

備註：1.請務必於113年02月05日 （星期一）下午 4：00前以書面送回總務處資產組（舒德樓五樓）續辦。

2.依循學校政策，選擇冷氣品牌時，須具備一級節能標章，並考量性價比及單位經費規劃，滿足同規格最低標之原則。（如需高階廠牌須於提預算書時加註說明）。

# Text boxes

廠商核章欄

發票章/

公司大小章皆可