輔仁大學114學年度 新增或汰換冷氣機申請作業表【附件三】

| 第一部分 申請基本資料（申請單位填寫） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請單位 |  |  | 申請人： 單位主管： 分機： |
| 申請需求 | □汰換 □新設 |  | 特殊需求： |
| 裝設地點 | 空間編號： 建物： 樓層： 樓 □頂樓□西曬□其它： |  |  |
| 財產編號 【104學年度起，使用年限為至少9年】 |  |  | 冷氣現況 |
|  |  |  | □窗型 台 □變頻式 □非變頻式 原有冷氣廠牌： 型號： □分離式（ 對 ） 台 □變頻式 □非變頻式 原有冷氣廠牌： 型號： |
| 保管組 審查意見 |  | □新設 □已達使用年限 □未達使用年限 □其他： 承辦人： 組長： |  |
| 第二部分 冷房能力評估（單位填寫或廠商協助填寫） 協助廠商： （電話－ ） |  |  |  |
| 室內面積（A） |  | （長 m*寬 m）／3.3 ＝ 坪 |  |
| 既有設備 冷房能力（B） |  | Kcal* 台 ＝ Kcal （本欄為保留於裝置區域內之既有冷氣機，拆除不續裝之冷氣免填） |  |
| 所需冷房 能力（C） |  | （A）坪*550kcal /時/坪*1.1 ＝ Kcal ＊冷氣機計算標準，如涉頂樓、西曬等因素，可酌增10%計算。 |  |
| 建議冷房 能力（D） |  | 裝置區域所需冷房能力（C）－既有設備冷房能力（B）＝ Kcal( KW) |  |
| 廠商施工建議 |  | 提供機種:□窗型 台 □分離式（ 對 ） 台，附報價單: 共 張 廠牌-型號: 廠商核章欄 發票章/ 公司大小章皆可 以上型號符合：□變頻□單冷型□一級節能標章 長寬尺寸： 銅管長度: 需加裝排水管 數量: 需加裝雨遮 數量： 其他: |  |
| 第三部分 電力評估（營繕組填寫） |  |  |  |
| □原有電源足夠 □原有電源不足 □其它： 確認人員： （分機： ） |  |  |  |
| 營繕組 審查意見 |  | □同意採購施作 □不同意採購施作 □有條件同意採購施作 承辦人： 組長： |  |

備註：1. 依循學校政策，冷氣機廠牌與機型規劃須具備經濟部能源局一級節能標章，申請單位應考量預算經費、性價比等合理性，如有採購特殊需求者，請加註說明，本處採購以符合請購規格（需求）之最低價（標）市售品牌產品為原則。

2. 如為汰舊換新案，請優先以原有冷房能力或原機型為考量，需更換機型種類、變更冷房能力，或配合現場施工限制有特殊需求者，請於申請作業表備註，並於電力評估時特別說明，經營繕組評估可行同意後始得採購。

3.請務必於114年2月11日 （星期二）下午 4：00前以書面送回總務處（舒德樓五樓，分機3022）續辦。

4.請購及核銷時，請隨案檢附經總務處審查之申請作業表。