**輔仁大學112學年度 新增或汰換冷氣機申請作業表**【附件二】

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一部分　申請基本資料（申請單位填寫）** | | | | | |
| 申請單位 |  | | 申請人／職稱 | （核章） | |
| 申請人 |  | | 申請單位主管 | （核章） | |
| 聯絡電話 | 分機： | | 裝設冷氣地點 | 建物： 樓層： F 編號：  是否為：□頂樓、□西曬、□其它特殊條件 | |
| 申請冷氣  數量規格 | □窗型 台 □分離式（ 對 ） 台 | | | | □變頻式 □非變頻式 |
| **規劃/需求/注意事項說明** | (如有其他特殊條件本欄請務必協助說明以利評估) | | | | |
| 裝設描述 | □原有冷氣老舊汰換（原有冷氣廠牌： 規格： ）  □新設冷氣 □其它情況： | | | | |
| **原有冷氣財產編號(必填)** | | | **【104學年度起，非異常報廢之冷氣，使用年限為至少9年】** | | |
| **第二部分 冷房能力評估（單位填寫或廠商協助填寫）** *協助廠商： （電話－ ）* | | | | | |
| 裝置區域  室內面積  （A） | | （長＿＿＿m\*寬＿＿＿m）／3.3 ＝ \_\_＿＿\_\_\_坪 | | | |
| 既有設備  冷房能力  （B） | | ＿＿＿Kcal\*＿＿＿台 ＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal  （本欄為保留於裝置區域內之既有冷氣機，拆除不續裝之冷氣免填） | | | |
| 裝置區域  所需冷房能力  （C） | | \_\_＿＿\_\_\_（A）坪\*550kcal /時/坪\*1.1 ＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal  **＊冷氣機計算標準，如涉頂樓、西曬等因素，可酌增10%計算。** | | | |
| 建議新增  冷房能力（D） | | 裝置區域所需冷房能力（C）－既有設備冷房能力（B）＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal | | | |
| **廠商施工建議** | | **裝設冷氣型號(請協助建議至少2廠牌機種) □日立 □禾聯 □其他**  **(必備)檢附估價單: 共 張**  **廠牌及型號:**  **數量: 長寬尺寸：**  廠商核章欄  發票章/  公司大小章皆可  **□銅 管 長 度:**  **□需加裝排水管 數量: □需加裝雨遮 數量：**  **□其他重要建議:** | | | |
| **第三部分　電力評估（營繕組填寫）** *確認人員：*  *（分機－ ）* | | | | | |
| □原有電源足夠 □其它：  □原有電源不足 | | | | | |
| **營繕組**  **審查意見** | | □同意施作 □不同意施作 □有條件同意施作  承辦人： 組長： | | | |
| **資產組**  **審查意見** | | □同意採購 □不同意採購 □有條件同意採購  承辦人： 組長： | | | |

備註：

* 請務必於**112年2月15日 （星期三）PM 4：00前以書面送回總務處資產組（舒德樓五樓）續辦。**
* **112學年度依循學校政策，選擇冷氣品牌時，須具備一級節能標章，並考量性價比及單位經費規劃，滿足同規格最低標之原則。（如需高階廠牌須於提預算書時加註說明）。**