**輔仁大學112學年度 新增或汰換冷氣機申請作業表**【附件二】

|  |
| --- |
| **第一部分　申請基本資料（申請單位填寫）** |
| 申請單位 |  | 申請人／職稱 | （核章） |
| 申請人 |  | 申請單位主管 | （核章） |
| 聯絡電話 | 分機：  | 裝設冷氣地點 | 建物： 樓層： F 編號： 是否為：□頂樓、□西曬、□其它特殊條件 |
| 申請冷氣數量規格 | □窗型 台 □分離式（ 對 ） 台 | □變頻式 □非變頻式 |
| **規劃/需求/注意事項說明**  | (如有其他特殊條件本欄請務必協助說明以利評估) |
| 裝設描述 | □原有冷氣老舊汰換（原有冷氣廠牌： 規格： ）□新設冷氣 □其它情況：  |
| **原有冷氣財產編號(必填)** | **【104學年度起，非異常報廢之冷氣，使用年限為至少9年】** |
| **第二部分 冷房能力評估（單位填寫或廠商協助填寫）** *協助廠商： （電話－ ）* |
| 裝置區域室內面積（A） | （長＿＿＿m\*寬＿＿＿m）／3.3 ＝ \_\_＿＿\_\_\_坪 |
| 既有設備冷房能力（B） | ＿＿＿Kcal\*＿＿＿台 ＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal（本欄為保留於裝置區域內之既有冷氣機，拆除不續裝之冷氣免填） |
| 裝置區域所需冷房能力（C） | \_\_＿＿\_\_\_（A）坪\*550kcal /時/坪\*1.1 ＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal**＊冷氣機計算標準，如涉頂樓、西曬等因素，可酌增10%計算。** |
| 建議新增冷房能力（D） | 裝置區域所需冷房能力（C）－既有設備冷房能力（B）＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal |
| **廠商施工建議** | **裝設冷氣型號(請協助建議至少2廠牌機種) □日立 □禾聯 □其他****(必備)檢附估價單: 共 張****廠牌及型號:** **數量: 長寬尺寸：** 廠商核章欄發票章/公司大小章皆可**□銅 管 長 度:** **□需加裝排水管 數量: □需加裝雨遮 數量：** **□其他重要建議:**  |
| **第三部分　電力評估（營繕組填寫）** *確認人員：**（分機－ ）* |
| □原有電源足夠 □其它： □原有電源不足 |
| **營繕組****審查意見** | □同意施作 □不同意施作 □有條件同意施作承辦人： 組長： |
| **資產組****審查意見** | □同意採購 □不同意採購 □有條件同意採購承辦人： 組長： |

備註：

* 請務必於**112年2月15日 （星期三）PM 4：00前以書面送回總務處資產組（舒德樓五樓）續辦。**
* **112學年度依循學校政策，選擇冷氣品牌時，須具備一級節能標章，並考量性價比及單位經費規劃，滿足同規格最低標之原則。（如需高階廠牌須於提預算書時加註說明）。**