## 窗型 分離式
空調系統能源申報表-窗型/分離式 |  |  |  | 欄位說明：【*】 必填 ； 【V 】 有欄位 ； 【自動】 依其他欄位自動計算 | [11 empty] | 請使用下拉選單 |  |  |  | 111.12版
新 / 舊 |  | 設備放 置空間 (教室編號) | 設備名稱 | 設備編號 (財產編號) | 廠牌 | 型式 | 有無變頻控制 | 有無節能標章 (註1) | 能源效率等級 (註1) | 設備電功率 |  | 製造 年份 | 設備容量 |  | 現有 數量 | 運轉 時數 | 使用能源種類 | 設備效率值 (註2) |  | 金額/台
| 建築物名稱 | [8 empty] | 電壓 | 功率值 | 民國年 | 容量 | 單位 |  | (小時 /年)
[10 empty] | (伏特) | (瓩) |  |  |  | (台) |  |  | 設計值 | 單位
* 新/舊 | * | * | *窗型冷氣機/ 分離式冷氣機 | V | * | * | V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | V | V 新機必填
舊機 | 01 焯炤館 |  | 窗型冷氣機 | [12 empty] | 概估 | 電力
註： 1.「有無節能標章」、「能源效率等級」僅「9.箱型冷氣機」、「10.窗型冷氣機」、「11.分離式冷氣機」為必填。 2.「設備效率值」=「設備耗電(瓩)」÷「設備容量(容量單位)」。

## 範例
空調系統能源申報表-窗型/分離式 |  |  |  |  | 欄位說明：【*】 必填 ； 【V 】 有欄位 ； 【自動】 依其他欄位自動計算
新 / 舊 |  | 設備放置空間 (教室編號) | 設備名稱 | 設備編號 (財產編號) | 廠牌 | 型式 | 有無變頻控制 | 冷媒種類 | 有無節能標章 (註1) | 能源效率等級 (註1) | 設備電功率 |  | 製造 年份 | 設備容量 |  | 馬達(註2) |  |  |  |  | 設備容量 合計 |  | 現有數量 | 設備耗電合計 | 運轉時數 | 使用能源種類 | 設備效率值 (註4) |  | 金額 (舊機不用寫)
| 建築物名稱 | [9 empty] | 電壓 | 功率值 | 民國年 | 容量 | 單位 | 馬力 | 極數 | 額定效率 | 功率值 | 效率標準 (註3) |  |  |  |  | (小時 /年)
[11 empty] | (伏特) | (瓩) |  |  |  | (HP) | (P) | (%) | (瓩) |  | 容量 | 單位 | (台) | (瓩) |  |  | 設計值 | 單位
新/舊 |  |  | 窗型冷氣機/ 分離式冷氣機 | V | V | V | V |  | * | * | * | * | * | * | * | V | V | V | 自動 | V | 自動 | 自動 | * |  | * | * | V | V
舊機 | 37 信義/和平學苑 | jh14562 | 分離式冷氣機 | 123456789 | 台灣日益 | RAC-90JK | V | [5 empty] | 100 | [9 empty] | 5 |  | 1500 | 電力 |  |  | 1234567
範例
|  |  | 1.中央空調主機 | CH-1 | Carrier | 離心式 | 無 |  |  |  | 440 | 212 | 95 | 300 | RT | 388 | 2 | 0 | 289.45 | IE1 | 300 | RT | 1 | 212 | 5256 | 電力 | 0 | kW/RT
|  |  | 1.中央空調主機 | CH-4 | Carrier | 離心式 | 無 |  |  |  | 440 | 280 | 67 | 390 | RT | 388 | 2 | 0 | 289.45 | IE1 | 390 | RT | 1 | 280 | 5256 | 電力 | 0.72 | kW/RT
|  |  | 1.中央空調主機 | CH-2,3 | Carrier | 離心式 | 有 |  |  |  | 440 | 212 | 99 | 300 | RT | 388 | 2 | 0 | 289.45 | IE1 | 600 | RT | 2 | 424 | 8016 | 電力 | 0 | kW/RT
|  |  | 2.冰水泵 | CHP-4 | AURORA | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 11.19 | 80 | 4164 | LPM | 15 | 4 | 90.3 | 11.19 | IE2 | 4164 | LPM | 1 | 11 | 8760 | 電力 | 0 | kW/LPM
|  |  | 2.冰水泵 | CHP-1~3 | AURORA | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 14.92 | 80 | 2725 | LPM | 20 | 4 | 90.3 | 14.92 | IE2 | 8175 | LPM | 3 | 45 | 8760 | 電力 | 0 | kW/LPM
|  |  | 3.冷卻水泵 | CWP-1~2 | AURORA | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 29.84 | 80 | 4395 | LPM | 40 | 4 | 91 | 29.84 | IE1 | 8790 | LPM | 2 | 60 | 5256 | 電力 | 0 | kW/LPM
|  |  | 3.冷卻水泵 | CWP-3~4 | AURORA | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 18.65 | 80 | 3900 | LPM | 25 | 4 | 91 | 18.65 | IE1 | 11700 | LPM | 3 | 56 | 5256 | 電力 | 80 | kW/LPM
|  |  | 4.區域水泵 | 1,2 | AURORA | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 18.65 | 80 | 25 | LPM | 25 | 4 | 91 | 18.65 | IE1 | 50 | LPM | 2 | 37 | 8760 | 電力 | 0 | kW/LPM
|  |  | 4.區域水泵 | cr-2 | PACO | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 11.19 | 80 | 1514 | LPM | 15 | 4 | 90.3 | 11.19 | IE2 | 1514 | LPM | 1 | 11 | 1000 | 電力 | 85 | kW/LPM
|  |  | 4.區域水泵 | cr-1 | PACO | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 11.19 | 80 | 5 | LPM | 15 | 4 | 90.3 | 11.19 | IE2 | 5 | LPM | 1 | 11 | 5840 | 電力 | 85 | kW/LPM
|  |  | 4.區域水泵 | pb1,2 | PACO | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 7.46 | 80 | 10 | LPM | 10 | 4 | 89 | 7.46 | IE2 | 20 | LPM | 2 | 15 | 8760 | 電力 | 0 | kW/LPM
|  |  | 4.區域水泵 | h-1,2 | AURORA | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 5.6 | 80 | 636 | LPM | 7.5 | 4 | 89 | 5.6 | IE2 | 1272 | LPM | 2 | 11 | 8760 | 電力 | 85 | kW/LPM
|  |  | 4.區域水泵 | cu-1,2 | AURORA | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 18.65 | 80 | 3785 | LPM | 25 | 4 | 91 | 18.65 | IE1 | 7570 | LPM | 2 | 37 | 5840 | 電力 | 86 | kW/LPM
|  |  | 5.冷卻水塔 | CT-1 | 良機 | 方形 | 無 |  |  |  | 220 | 14.92 | 93 | 700 | RT | 20 | 4 | 89.5 | 14.92 | IE1 | 1400 | RT | 2 | 30 | 5256 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 5.冷卻水塔 | CT-2 | 良機 | 方型 | 無 |  |  |  | 220 | 3.73 | 98 | 150 | RT | 5 | 4 | 85 | 3.73 | IE1 | 900 | RT | 6 | 22 | 5256 | 電力 | 85 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-1 | 開立 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 3.7 | 80 | 15 | RT | 7.5 | 4 | 87 | 5.6 | IE1 | 15 | RT | 1 | 4 | 2850 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-2 | 開立 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 5.6 | 80 | 22 | RT | 10 | 4 | 87.5 | 7.46 | IE1 | 22 | RT | 1 | 6 | 5890 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-5 | SINKO | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 3.7 | 80 | 15 | RT | 7.5 | 4 | 89.5 | 5.6 | IE2 | 15 | RT | 1 | 4 | 3468 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-7 | SANKO | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 3.7 | 80 | 15 | RT | 7.5 | 4 | 89.5 | 5.6 | IE2 | 15 | RT | 1 | 4 | 3468 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-8 | 開立 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 3.7 | 80 | 15 | RT | 7.5 | 4 | 89.5 | 5.6 | IE1 | 15 | RT | 1 | 4 | 3468 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-10 | 開立 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 7.4 | 80 | 30 | RT | 10 | 4 | 87.5 | 7.46 | IE1 | 30 | RT | 1 | 7 | 5890 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-11 | 開立 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 3.7 | 80 | 15 | RT | 7.5 | 4 | 88.5 | 5.6 | IE2 | 15 | RT | 1 | 4 | 5890 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-12 | 開立 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 3.7 | 80 | 15 | RT | 10 | 4 | 87.5 | 7.46 | IE1 | 15 | RT | 1 | 4 | 7600 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-13 | 詮宏 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 2.2 | 101 | 125.6 | kW | 7.5 | 4 | 88.5 | 5.6 | IE2 | 126 | kW | 1 | 2 | 5201 | 電力 | 80 | kW/kW
|  |  | 6.空調箱 | AHU-14 | 詮宏 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 2.2 | 101 | 64.5 | kW | 7.5 | 4 | 88.5 | 5.6 | IE2 | 65 | kW | 1 | 2 | 5201 | 電力 | 80 | kW/kW
|  |  | 6.空調箱 | AHU-15 | 菱華 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 3.7 | 80 | 20 | RT | 5 | 4 | 85 | 3.73 | IE1 | 20 | RT | 1 | 4 | 3468 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-17 | 鑫國 | 臥式 | 有 |  |  |  | 220 | 11.2 | 97 | 95 | RT | 15 | 4 | 91 | 11.19 | IE2 | 95 | RT | 1 | 11 | 2160 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-18 | 鑫國 | 立式 | 有 |  |  |  | 220 | 7.5 | 97 | 30 | RT | 10 | 4 | 89.5 | 7.46 | IE2 | 30 | RT | 1 | 8 | 2160 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 6.空調箱 | AHU-16 | 菱華 | 臥式 | 無 |  |  |  | 220 | 1.5 | 80 | 6 | RT | 2 | 4 | 81.5 | 1.49 | IE1 | 6 | RT | 1 | 2 | 5201 | 電力 | 80 | kW/RT
|  |  | 7.分離式冷氣機 | MST-1 | 大金 | VRV | 有 |  |  |  | 220 | 17.7 | 96 | 16 | RT | 16 | 4 | 88.5 | 11.94 | IE1 | 64 | RT | 4 | 71 | 4171 | 電力 | 1.11 | kW/RT
|  |  | 7.分離式冷氣機 | MST-2 | 大金 | VRV | 有 |  |  |  | 220 | 17.7 | 97 | 16 | RT | 16 | 4 | 88.5 | 11.94 | IE1 | 48 | RT | 3 | 53 | 1460 | 電力 | 1.11 | kW/RT
|  |  | 7.分離式冷氣機 | MST-3 | 大金 | VRV | 有 |  |  |  | 220 | 17.7 | 97 | 16 | RT | 16 | 4 | 88.5 | 11.94 | IE1 | 48 | RT | 3 | 53 | 1460 | 電力 | 1.11 | kW/RT
|  |  | 7.分離式冷氣機 | MST-4 | 日立 | VRV | 有 |  |  |  | 220 | 3.92 | 104 | 14 | kW | 5 | 4 | 3.3 | 3.73 | IE1 | 14 | kW | 1 | 4 | 5840 | 電力 | 0.28 | kW/kW
|  |  | 7.分離式冷氣機 | MST-5 | 日立 | VRV | 有 |  |  |  | 220 | 7.8 | 104 | 27 | kW | 9.6 | 4 | 32.4 | 7.16 | IE1 | 27 | kW | 1 | 8 | 5840 | 電力 | 0.29 | kW/kW
|  |  | 7.分離式冷氣機 | A CUT | 日立 | 冷氣 | 有 |  |  |  | 220 | 0 | 104 | 12.5 | kW | 4.5 | 4 | 3.84 | 3.33 | IE1 | 63 | kW | 5 | 0 | 8760 | 電力 | 0 | kW/kW
|  |  | 8.小型冷風機 | F/C | SINKO | 離心式 | 無 |  |  |  | 110 | 0.08 | 80 | 600 | CFM | 0.1 | 4 | 78 | 0.08 | IE1 | 137400 | CFM | 229 | 18 | 3600 | 電力 | 80 | kW/CFM
|  |  | 8.小型冷風機 | F/C | SINKO | 離心式 | 無 |  |  |  | 110 | 0.05 | 80 | 300 | CFM | 0.1 | 4 | 78 | 0.05 | IE1 | 40200 | CFM | 134 | 7 | 3600 | 電力 | 80 | kW/CFM
|  |  | 8.小型冷風機 | F/C | SINKO | 離心式 | 無 |  |  |  | 110 | 0.06 | 80 | 400 | CFM | 0.1 | 4 | 78 | 0.06 | IE1 | 48000 | CFM | 120 | 7 | 3600 | 電力 | 80 | kW/CFM
|  |  | 9.排風機 | AR-2 | 順光 | 徑向式 | 無 |  |  |  | 220 | 14.92 | 77 | 400 | CMM | 20 | 4 | 89.5 | 14.92 | IE1 | 400 | CMM | 1 | 15 | 3762 | 電力 | 80 | kW/CMM
|  |  | 9.排風機 | AR-3 | 一元 | 離心式 | 無 |  |  |  | 220 | 18.65 | 80 | 500 | CMM | 25 | 4 | 90.5 | 18.65 | IE1 | 500 | CMM | 1 | 19 | 5840 | 電力 | 80 | kW/CMM
|  |  | 9.排風機 | AR-1 | 順光 | 徑向式 | 無 |  |  |  | 220 | 14.92 | 86 | 400 | CMM | 20 | 4 | 89.5 | 14.92 | IE1 | 400 | CMM | 1 | 15 | 5840 | 電力 | 80 | kW/CMM
|  |  | 10.預冷空調箱 | AHU-19 | 鑫國 | 立式 | 有 |  |  |  | 220 | 3.75 | 97 | 25 | RT | 5 | 4 | 87.5 | 3.73 | IE2 | 25 | RT | 1 | 4 | 2160 | 電力 | 80 | kW/RT

## DATA
新/舊 | 建物名稱 | 設備名稱 | 使用能源種類
舊機 | 01 焯炤館 | 中央空調主機 | 電力
新機 | 02 野聲樓 | 儲冰槽 | 燃料油
| 03 舒德樓 | 冰水泵 | 液化石油氣
| 04 輔園 | 冷卻水泵 | 天然氣
| 05 食品科研大樓 | 區域水泵 | 汽油
| 06 宜真宜善學苑 | 冷卻水塔 | 柴油
| 07 輔幼中心 | 空調箱
| 08 秉雅樓 | 箱型冷氣機
| 09 朝橒樓 | 窗型冷氣機
| 10 宜美學苑 | 分離式冷氣機
| 11 宜聖學苑 | 空調加熱設備
| 12 藝術學院 | 小型冷風機
| 13 公博樓 | 送風機
| 14 文研樓 | 排風機
| 15 于公陵園 | 其它設備
| 16 文鐸樓 | 新鮮空氣風車
| 17 文華樓 | 預冷空調箱
| 18 冠五樓 | 滷水泵
| 19 文友樓 | 電風扇
| 20 文開樓 | 溶冰泵
| 21 文舍 | 儲冰泵
| 21 文舍校園 | 儲冰主機
| 22 文德學苑 | 板式熱交換器
| 23 積健樓 | 暖氣溫水泵
| 24 中美堂 | 空氣門
| 25 附設醫院 | 熱泵空調機
| 26 輔大診所 | 備用泵
| 27 國璽樓 | 冰水增壓泵
| 28 倬章樓 | 組合式空調箱全熱交換器
| 29 進修部大樓 | 氣冷式冰水機
| 30 利瑪竇大樓 | 空調主機
| 31 伯達樓 | 恆溫恆濕機
| 32 樹德樓 | 微氣泡處理機
| 33 羅耀拉大樓 | 製程冷卻水泵
| 34 濟時樓 | 補給水泵浦
| 35 仁愛學苑 | 熱交換器循環泵
| 36 聖心學苑 | 結冰泵
| 37 信義/和平學苑 | 熱交換器
| 38 法園 /仁園 | 外氣處理器
| 39 創新育成中心 | 熱水泵
| 40 淨心堂 | 隱蔽式冷氣機
41 聖言樓(百鍊廳)
42 外語學院
43 格物學苑 理一
44 立言學苑 理二
45 理工綜合教室
46 理工學院
47 耕莘樓
48 神學院
其他