總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 週邊雜項內部施作，縣府竣工查驗完成待後續。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.8FL南北向R.C澆置。 2.東向6FS紮筋R.C。 3.南向動力棟2F柱牆施作。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 裝機完成後續。 |
| 4 | 污水處理場 | 待發包開工。 |
| 5 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，採購組上網招標作業。 |
| 6 | 物理系電源線路更新 | 進場施工。 |
| 7 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 驗收。 |
| 8 | 文舍左側換裝RC水溝蓋板 | 待驗收結案。 |
| 9 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | PVC管線更改附件，電源管路之配置。 |
| 10 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 人工除雜草。 |
| 11 | 資訊中心校園網路案 | 竣工，驗收。 |
| 12 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 採購組作業中待後續。 |
| 13 | 研發處滲水 | 覆驗(配合文物館修繕)。 |
| 14 | 中央馬路「聖美善真」兩側不銹鋼告示牌 | 完工待驗。 |
| 15 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 進場施作。 |
| 16 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。 |
| 17 | 淨心堂電梯工程 | 電梯動力電線佈線。 |
| 18 | 中美堂段景觀工程 | 待驗收結案。 |
| 19 | 輔幼低壓電檢修及改善工程 | 完工驗收。 |
| 20 | 中美堂鋁門等油漆工程 | 驗收完成。 |
| 21 | 食營系NF158、255、354及頂樓漏水 | 待驗收結案。 |
| 22 | 餐旅管理系HE104天花板漏水 | 待驗收結案。 |

採購組

- 營繕組-消防設備改善工程案擬於夲週上網招標。

- 事務組-興建污水處理廠案,本組擬於本週將已收到之廠商資格文件呈送主管進行審核。

- 醫學新建大樓設計變更追加減案,本組將於收到合約後送請建築師審核確認。

出納組

1、收全額優待減免生平安保費差額50元整， 計有四百多人。

2、遠距教學學分費收款。

3、學雜費彙整表及利息調節表工作傳承，包括流程圖及標準作業程序(SOP)

4、催繳93學年度第1學期臺灣銀行貸款之不合格貸款生需繳學雜費事宜。

事務組

- 續辦中華電信公司擴充Centrex電話門號之相關作業（續）。

2.一般事務性維修工作。

3.教室E化第一階段開標完成開始建置（續）。

4.教室E化第二階段規劃調查（續）。

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）。

6.全校工友人力運用配置調查彙整（續）。

7.開始發放畢業班學士服之借用。

8.實驗室安全衛生檢查（續）。

9.全校列管之毒性化學物質之調查、彙整及申報。

10.全校廠商用電度數之費用計算通知（續）。

11.召開事務組組務會議（12月15日上午）。

12.召開「輔大校園流浪狗校安處理原則」協商會議（12月17日下午）。

13.處理機車場「廢棄機車報廢環保單位」（12月16日公告截止）。

保管組

- 更正盤點後地點作業(視聽教學中心)。

- 更正文藝醫學院盤點後財產置放位置。

- 複盤校本部及法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理單位移轉財產之資料。

- 持續二次盤點理外民學院財產。