總務處下週重要工作進度

保管組

- 更正盤點宜真、宜善學苑、宜美學苑、玫瑰學苑地點。

- 會同採購組、會計室到醫學院醫學系驗收新增財產儀器設備。

- 至新莊地政事務所申辦人文科學圖書館建物測量成果圖。

出納組

1、核對2月份各帳戶對帳單及存摺餘額。

2、2月份月結報表送會計室核對。

3、查詢93學年度第2學期學雜費繳費情形。

4、查詢93學年度第2學期游泳池費繳費情形。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續辦理初驗及期款審核。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 11FL北向組模紮筋R.C澆置。 2.南向動力棟4FS組模紮筋。 |
| 3 | 污水處理場 | 領標廠商資格審查後後續。 |
| 4 | 球場照明 | 續開標作業後續。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 結案。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 待覆驗。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 竣工初驗。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 安排工進配合，並進行施作。 |
| 9 | 食營系不銹鋼門窗 | 結案。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(生物、化學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備檢修申報 | 圖資整理送消防局申報。 |
| 12 | 田徑場跑道修復工程 | 備料，好天氣才能施作。 |
| 13 | 野聲樓屋頂防水工程 | 驗收完成。 |
| 14 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 預定1/24完工。 |
| 15 | 樹德樓LW204室空間規劃工程 | 圖說估價送申請單位審核。 |
| 16 | 宜真宜善學苑污水管線維修 | 竣工驗收。 |
| 17 | 宜真宜善學苑寢室房門破損更新 | 14片房門門扇竣工驗收。 |
| 18 | 校史室部份天花板更新 | 完工待驗。 |
| 19 | 羅耀拉外牆清洗工程及室内2樓粉刷 | 2樓塗裝工程驗收完成。 外牆清洗工程94.2.24以前驗收。 |
| 20 | 視教中心電源改善及天花板更新工程 | 驗收。 |
| 21 | 物理系電源線路改善 | 拉線及安置電箱。 |
| 22 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | VTP訊號線路工程。 |
| 23 | 文華樓電力改善 | 結案。 |

事務組

1.一般事務性維修工作

2.教室E化第二階段規劃調查（續）

3.販售碩士在職專班、碩士一般生考試簡章（續）

4.續辦電話帳務E化問題。（續）

5.組務會議（2月22日）

採購組

- 公衛系- 氣體分析儀採購案擬於本週進行驗收。

- 事務組- 興建污水處理廠案已完成廠商釋疑事宜，擬於本週25日截標。

- 體育室- 球場照明工程案擬於夲週進行獨家議價。