總務處下週重要工作進度

採購組

- 媒體與資源中心數位攝影機招標作業。

- 體育室運動相關器材設備招標作業。

- 共同外語互動式語言學習教學電腦設備乙批招標作業。

- 醫學院實驗室附屬工程高溫滅菌鍋一組議價作業。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 合約項目繳交。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 3 | 污水處理場 | 污水廠大底柱位壁牆紮筋。 |
| 4 | 校園整體規劃案 | 補送座談會資料送都審小組。 |
| 5 | 化學系電力改善案 | 續佈管作業。 |
| 6 | 聖言樓地下室變更 | 消防工程圖說確認。 |
| 7 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 結案。 |
| 8 | 自來水進水管線工程 | 呈核後，後續。 |
| 9 | 受訊總機、探測器設置 | 結案。 |
| 10 | 化糞池蓋新購 | 施工中。 |
| 11 | 貴子路排、網球場圍網修繕 | 施工中。 |
| 12 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 13 | 中美堂前廣場不銹鋼護欄 | 呈核後續。 |
| 14 | 給水幹管改裝 | 竣工驗收。 |
| 15 | 藝術學院工廠整頓、拆除隔間 | 施工完成待驗。 |
| 16 | 信義、和平學苑建物維護 | 竣工驗收。 |
| 17 | 宜真、宜善學苑熱水管漏水 | 竣工驗收。 |
| 18 | 社圖防火門 | 9/16初驗，9/20測試。 |
| 19 | 理二舍土木 | 竣工驗收。 |
| 20 | 宜美防盜窗 | 宜美1樓鋁花格按裝工程。 |
| 21 | 伯達樓陽台及走廊積水 | 伯達樓442施工。 |
| 22 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425施工。 |
| 23 | 濟時樓BF1天花板漏水 | 濟時樓BF1滲漏議價作業。 |
| 24 | 外語學院LB005教室磁磚剝落 | 備料施作。 |
| 25 | 徐達光老師研究室漏水 | 備料施作。 |
| 26 | 網球場牆網復原 | 施工完成待驗。 |
| 27 | 輔幼中心109、201天花板漏水 | 109、201二間天花板漏水完成後，觀察中。 |
| 28 | 師培中心多媒體教室影音裝修工程 | 師培中心LE601、602施工中。 |
| 29 | 藝術學院公佈欄整修工程 | 結案。 |
| 30 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室竣工結案。 |
| 31 | 兒家中心鋁窗換裝 | 呈核後議價施作。 |
| 32 | 伯達樓陽台走廊積水 | 竣工驗收。 |
| 33 | 濟時樓B1F(第一會話教室)屋頂漏水 | 濟時樓B1F天花板(第一會話教室)議價呈核後續。 |
| 34 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室竣工驗收。 |
| 35 | 濟時樓B1F天花板漏水 | 濟時樓B1F天花板(男廁) 竣工驗收。 |
| 36 | LI108牆面整修 | 前廊牆面壁癌-中文系，議價呈核後續。 |
| 37 | 兒家系秉雅樓無障礙空間 | 廁所改裝-兒家系秉雅樓，議價呈核後續。 |
| 38 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，竣工驗收。 |
| 39 | 醫學系DG625、626、627、629、632等天花板、洗手台、冷氣等漏水修繕 | 醫學系DG625、626、627、629、632等，議價呈核後續。 |

保管組

- 進行醫學院公衛系、臨心系93學年度年度盤點。

- 盤點民生學院院長室財物。

- 盤點電工系、織品系以推廣部系所發展基金購置之財產。

- 會同廢品回收商至各單位系所，執行本學年第二次報廢品回收作業

出納組

- 各項收費及支出。