總務處下週重要工作進度

採購組

- 媒體與資源中心數位攝影機招標作業。

- 資訊中心電腦165台使用中信標，等待中信局回傳後跑完請購流程。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 合約項目繳交。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 3 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第二階段防水施作水平支撐拆除。 |
| 4 | 校園整體規劃案 | 預定參與大會都審。 |
| 5 | 化學系電力改善案 | 配電作業。 |
| 6 | 聖言樓地下室變更 | 與敦煌書局商議工程內容確定。 |
| 7 | 自來水進水管線工程 | 待水廠後續施工。 |
| 8 | 化糞池蓋新購 | 施工中。 |
| 9 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 10 | 中美堂前廣場不銹鋼護欄 | 呈核後續。 |
| 11 | 給水幹管改裝 | 竣工驗收。 |
| 12 | 信義、和平學苑建物維護 | 竣工驗收。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑熱水管漏水 | 竣工驗收。 |
| 14 | 社圖防火門 | 9/16初驗，9/20測試，驗收改善。 |
| 15 | 理二舍土木 | 竣工驗收。 |
| 16 | 宜美防盜窗 | 宜美1樓鋁花格按裝工程。 |
| 17 | 伯達樓陽台及走廊積水 | 伯達樓442竣工驗收。 |
| 18 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425竣工驗收。 |
| 19 | 濟時樓BF1天花板漏水 | 濟時樓BF1滲漏竣工驗收。 |
| 20 | 影傳系攝影棚空調工程 | 完成廠商議價發包。 |
| 21 | 徐達光老師研究室漏水 | 施作。 |
| 22 | 網球場牆網復原 | 結案。 |
| 23 | 輔幼中心109、201天花板漏水 | 109、201二間天花板漏水完成後，觀察中。 |
| 24 | 師培中心多媒體教室影音裝修工程 | 結案。 |
| 25 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室竣工驗收。 |
| 26 | 伯達樓陽台走廊積水 | 竣工驗收。 |
| 27 | 濟時樓B1F(第一會話教室)屋頂漏水 | 濟時樓B1F天花板(第一會話教室)竣工驗收。 |
| 28 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室竣工驗收。 |
| 29 | 濟時樓B1F天花板漏水 | 濟時樓B1F天花板(男廁) 竣工驗收。 |
| 30 | 兒家系秉雅樓無障礙空間 | 廁所改裝-兒家系秉雅樓，竣工驗收。 |
| 31 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，竣工驗收。 |
| 32 | 醫學系DG625、626、627、629、632等天花板、洗手台、冷氣等漏水修繕 | 醫學系DG625、626、627、629、632等，竣工驗收。 |
| 33 | 體育系天花石膏板修繕 | 2P、314-303-218 2P、309-211-3F走道 呈核後，議價後續。 |
| 34 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。 |
| 35 | 職治系系辦教室研究室空間隔間 | 系辦教室研究室施工中。 |
| 36 | 體育室後方倉庫不銹鋼版更新 | 完工驗收。 |
| 37 | 利瑪竇大樓220V電力改善 | 完工驗收。 |
| 38 | 藝術學院3樓平台漏水、積水 | 待驗收結案。 |
| 39 | 建物安檢 | 改善評估。 |
| 40 | 運動場圍籬圍修整建工程 | 廠商施作。 |
| 41 | 中正路、中山路校友會陸橋廣告 | 簽辦意見及施作。 |
| 42 | 聖言樓排水管修繕 | 廠商施作。 |

出納組

- 各項收費及支出。

保管組

- 文學院文學系進行93學年度年度盤點。

- 盤點民生學院院長室財物。

- 盤點以推廣部教育發展基金購置之財產。