總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第二階段防水施作水平支撐拆除。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 預定參與大會都審。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 配電作業。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 與敦煌書局商議工程內容確定。 |
| 6 | 自來水進水管線工程 | 待水廠後續施工。 |
| 7 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 社圖防火門 | 9/16初驗，9/20測試，驗收改善。 |
| 9 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善驗收。 |
| 10 | 影傳系攝影棚空調工程 | 完成廠商議價發包。 |
| 11 | 徐達光老師研究室漏水 | 施作。 |
| 12 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室竣工驗收。 |
| 13 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，竣工驗收。 |
| 14 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。 |
| 15 | 體育室後方倉庫不銹鋼版更新 | 完工驗收。 |
| 16 | 利瑪竇大樓220V電力改善 | 完工驗收。 |
| 17 | 藝術學院3樓平台漏水、積水 | 待驗收結案。 |
| 18 | 建物安檢 | 改善評估。 |
| 19 | 中正路、中山路校友會陸橋廣告 | 簽辦意見及施作。 |
| 20 | 聖言樓排水管修繕 | 廠商施作。 |
| 21 | 理二舍屋頂滲漏 | 404、405室天花板滲漏施工中。 |
| 22 | 生科系3樓廁所屋頂漏水 | 施工中。 |
| 23 | 宜美學苑412R漏水 | 施工中。 |
| 24 | 玫瑰學苑修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕。 |

採購組

- 資訊中心網路組 校友伺服器網路主機招標作業等標期。

- 辦理94教育部整體獎補助款屬公告金額(100萬)以上之採購，每年三月、十月需行文教育部備查。

出納組

- 各項收費及支出。

保管組

- 文學院教研所進行93學年度年度盤點。

- 準備10/20農糧署視察盤點財產事宜。

- 10月18日盤點教育領導研究所。