總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.消防水電空調等設施整編。 2.防火門、木門安裝。 3.防水、隔熱、地坪施作。 4.使照掛件(縣府)，審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠1樓模板紮筋、管路等施作R.C澆置。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 建築師規劃報告書定案，報告書內容討論，會議時間確認。 |
| 4 | 聖言樓地下室變更 | 依勘驗結果辦理後續。 |
| 5 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 6 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 7 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 8 | 醫學院新大樓光纖網路建置 | 室內佈線事宜簽呈簽核完成，續辦後續。 |
| 9 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審核。 |
| 10 | 94年度消防安全設備維修 | 完成發包。 |
| 11 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 12 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設 | 設計監造簡約完成，預算、圖說製作，完成送處。 |
| 13 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓，發包完成，施作。 |
| 14 | 積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕 | 積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏竣工驗收。 |
| 15 | 藝術學院後廢棄變電箱移除 | 待驗收結案。 |
| 16 | 民生學院兒家系天花板掉落 | 廠商施作。 |
| 17 | 建築物安全改善工程 | 廠商施作。 |
| 18 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 改善完成待驗收結案。 |
| 19 | 利瑪竇3樓天花板漏水 | 待結案。 |
| 20 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |

保管組

一、至醫學院醫學系主任繼續進行年度盤點。

二、至管研所及應統所等進行年度盤點。

三、至化學系進行第三次年度盤點

採購組

- 資訊中心集中式伺服儲存設備(NAS &SAN)建置，擬以案號94024上網招標。

- 案號94022醫學院新大樓網路建置工程，待營繕組施工設計規劃相關資料圖說準備完成後再上網招標作業。

- 宜真及宜美學苑宿舍電力需求之規範及冷氣之規格，待營繕組協助尋找專業技師後再發包作業。

- 資管系網路交換器及改善工程三件請購單，簽呈通過併案處理，採邀標作業，投標前先了解施作需求及投標時準備施工圖說。

出納組

1、定存相關檔案資料維護。