總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照申請，縣府勘驗後續。 3.第二次變更設計提送審核 |
| 2 | 污水處理場 | 水池、地坪、牆面刷耐酸鹼樹脂漆。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 建築師規劃報告書預訂2月底完成。 |
| 4 | 聖言樓地下室變更 | 依勘驗結果辦理後續。 |
| 5 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 6 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 7 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 8 | 醫學院新大樓光纖網路建置 | 資訊中心請購單送至，請監造依申請需求送相關資料。 |
| 9 | 94年度消防安全設備維修 | 廠商施作。 |
| 10 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 11 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設 | 圖資等送採購組後續。 |
| 12 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓，發包完成，施作。 |
| 13 | 積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕 | 積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏竣工驗收。 |
| 14 | 民生學院兒家系天花板掉落 | 待驗收結案。 |
| 15 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |
| 16 | 民生學院兒家系CF樓一樓整修 | 待驗收結案。 |
| 17 | SL302教師研究室壁癌、LW401果園壁癌 | 待結案。 |
| 18 | 生活家園建築物公共安全設施改善 | 待驗收結案。 |
| 19 | 外語學院外牆剝落 | 待驗收結案。 |
| 20 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 施作方式確認。 |
| 21 | 兒家系教師研究室壁板裝修 | 廠商施作、驗收。 |
| 22 | 理二舍5樓乒乓場地板換新 | 理二舍5樓乒乓場換水泥地，施工中。 |
| 23 | 朝橒樓實習商店前磁磚修復 | 朝橒樓實習商店前樓梯門廳地坪磁磚修復，發包完成，呈核中。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

採購組

- 案號94025資管系網路交換器及改善工程，訂於3月7日第二次開標。

- 案號94026資訊中心承辦醫學院新大樓主幹網路設備採購案，擬訂於95年3月13日第二次開標。

- 審計部預訂3月9-10日來校審核94年補助款，準備受審資料以備查詢。

- 案號94028機架型L3 SNMP Gigabit 網路路由交換器4台準備招標資料。

- 案號94029 P2P流量管制設備1台準備招標資料。

保管組

- 因應教育部中部審計室派員審核94年度補助本校整體發展獎補助經費執行狀 況，至各系所單位複盤以教整款購置之財產。

- 致力處理教整款及教卓款購置之財產資料暨相關作業，以備教育部蒞校視察。

- 列印以教整款購置之財產清冊送印刷廠裝訂。