總務處下週重要工作進度

出納組

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

2、94-2學分費繳費單自95/3/20起至95/3/31止，提供學生上網下載並至全省郵局繳納。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照申請，縣府勘驗後續。 3.第二次變更設計提送審核 |
| 2 | 污水處理場 | - 地下室槽池、地坪、牆面刷耐酸鹼樹脂漆。 - 結構體修飾、粉刷、施作準備。 - 變電機房箱體施作。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 建築師規劃報告書預訂2月底完成。 |
| 4 | 聖言樓地下室變更 | 依勘驗結果辦理後續。 |
| 5 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 6 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 7 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 8 | 醫學院新大樓光纖網路建置 | 資訊中心請購單送至，請監造依申請需求送相關資料。 |
| 9 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收。 |
| 10 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 11 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 圖資等送採購組後續。 |
| 12 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓，發包完成，施作。 |
| 13 | 積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕 | 積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏竣工驗收。 |
| 14 | 藝術學院3樓男女廁天花板修繕 | 藝術學院3樓男女廁天花板掉落，施工完成。 |
| 15 | 臨心系DG408-6牆壁維修 | 臨心系DG408-6牆壁發霉，施工完成。 |
| 16 | 信義、和平學苑消防探測器修繕 | 信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。 |
| 17 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |
| 18 | 生活家園建築物公共安全設施改善 | 待驗收結案。 |
| 19 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 廠商備料，春假施工。 |
| 20 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 施工中。 |
| 21 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 備料施工。 |
| 22 | 理二舍二樓浴室隔板拆除更新 | 備料施工。 |
| 23 | 朝橒樓西向綠地內手孔蓋及文舍學苑前導盲磚修繕 | 朝橒樓西向綠地內手孔蓋及文舍學苑前導盲磚修繕完成。 |
| 24 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，作業中。 |
| 25 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝完成。 |

採購組

- 案號94018進修部E化教室設備3月30日正式驗收。

- 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批，訂於3月22日開標。

- 案號94028資訊中心網路組 機架型L3 SNMP Gigabit網路路由交換器採購案，訂於3月22日開標。

- 案號94029資訊中心 P2P流量管制設備1台，訂於3月23日開標。

五、案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案，訂於3月29日開標。

保管組

- 準備盤點電子系財產。

- 清查文藝醫單位第一次未盤到之財產。

- 處理教整款財產盤點及移轉作業。