總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照申請，縣府勘驗後續(第二次)。 3.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 地下室槽池、地坪、牆面刷耐酸鹼樹脂漆。 - 結構體外牆磁磚。 - 中美堂空調設備遷移施作。 |
| 3 | 聖言樓地下室變更 | 依勘驗結果辦理後續。 |
| 4 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 5 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 6 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收。 |
| 7 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 8 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 圖資等送採購組後續。 |
| 9 | 信義、和平學苑消防探測器修繕 | 信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |
| 11 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 備料施工。 |
| 12 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 施工中。 |
| 13 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 施工中。 |
| 14 | 理二舍二樓浴室隔板拆除更新 | 備料施工。 |
| 15 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，發包呈核。 |
| 16 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝施工中。 |
| 17 | 利瑪竇大樓四樓女廁漏水 | 完工待驗。 |
| 18 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 廠商備料施工。 |
| 19 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 完成廠商議價。 |
| 20 | 淨心堂不斷電設備系統改善 | 暫緩。 |
| 21 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 請購流程與公文簽辦。 |
| 22 | 生活家園小實驗室漏水整修工程 | 備料施工。 |
| 23 | 聖言樓地下室電子系SFB04、SFB05研究室排風設備工程 | 備料施工。 |
| 24 | 醫學院2樓廁所維修 | 醫學院2樓廁所水箱故障施工完成。 |

採購組

- 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批，訂於4月7日第三次開標。

- 案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案，訂於4月12日開標。

出納組

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

2、94-2學分費自95年4月6日起轉至出納組收。

保管組

- 繼續醫學系複盤財產。

- 繼續處理教整移轉至各系所業務。

- 準備教整款財物移轉資料。