總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照申請，縣府勘驗後續。 3.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 地下室槽池、污水處理池施作。 - 結構體外牆磁磚。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 3 | 聖言樓地下室變更 | 依勘驗結果辦理後續。 |
| 4 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 5 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 6 | 94年度消防安全設備維修 | 待結案。 |
| 7 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 8 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 圖資等送採購組後續(4/17開標)。 |
| 9 | 信義、和平學苑消防探測器修繕 | 信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |
| 11 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 待結案。 |
| 12 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 待驗收。 |
| 13 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 待驗收。 |
| 14 | 理二舍二樓浴室隔板拆除更新 | 待結案。 |
| 15 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴機關作業中。 |
| 16 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝竣工結案。 |
| 17 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 廠商施作。 |
| 18 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 廠商施作。 |
| 19 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板修繕 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕，施工中。 |
| 20 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 廠商議價。 |
| 21 | 生活家園小實驗室漏水整修工程 | 待驗收。 |
| 22 | 醫學院2樓廁所維修 | 醫學院2樓廁所水箱故障竣工結案。 |
| 23 | 利瑪竇地下室會議室漏水 | 備料施工。 |
| 24 | 中央走道後側、兒家系CF樓旁、利瑪竇大樓後側不銹鋼護欄施作 | 結案。 |

採購組

- 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批，訂於4月17日第四次開標。

- 案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案，訂於4月24日第三次開標。

- 案號94033化學系排煙櫃20座，訂於5月1日第一次開標。

出納組

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

2、94-2學分費於95年4月19日收費截止，95年4月20日出納組送未繳費名單至課務組續辦。

保管組

- 執行教整款財產盤點及移轉作業。

- 準備物理系盤點。

- 繼續醫學系複盤財產。

- 繼續處理教整款財物移轉至各系所業務。

五、處理推廣部基金購置之財務移轉至各系所。