總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照申請，初驗進行。 3.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 地下室槽池、污水處理池施作。 - 露天地坪防水施作。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 3 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 4 | 94年度消防安全設備維修 | 待結案。 |
| 5 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 審核作業完成，後續。 |
| 6 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 待結案。 |
| 7 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 待結案。 |
| 8 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴機關作業中。 |
| 9 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 複驗。 |
| 10 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 驗收改善。 |
| 11 | 中美堂冷氣空調改善 | 初驗。 |
| 12 | 棒球場安全圍網整修工程 | 初驗。 |
| 13 | 台電可停電力申請 | 用印完畢，待申請。 |
| 14 | 伯達樓機房發電機建置 | 確認相關位置及圖資。 |
| 15 | 英文系辦公室漏水 | 與廠商議價。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 圖資準備。 |
| 17 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。 |
| 18 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，施作中。 |
| 19 | 物理系電力改善工程 | 圖資準備。 |
| 20 | 濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕 | 廠商施作。 |
| 21 | 展演廳2樓貓道漏水 | 初驗。 |
| 22 | 濟時樓B1漏水 | 廠商施作。 |
| 23 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。 |

| 24 | 織品系電源線槽配置 | 織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，施工中。 |
| 26 | 第一、二圓環整修工程 | 發包議價。 |
| 27 | 校內休閒木椅油漆 | 初驗。 |
| 28 | 伯達樓4樓漏水 | 發包議價。 |
| 29 | 理二舍排水暗溝堵塞清除 | 發包議價。 |
| 30 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，施工中。 |
| 31 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

保管組

一、複盤心理系及電子系財產。

二、預備管科會訪視之業務資料彙整。

採購組

- 案號94032醫學院、醫學所、公衛系、臨心系、職治系 傢俱設備1批，預定6/1開標。

- 案號94034職治系三度空間系統控制器1批，另擇期第二次開標。

- 案號94035衛保組(95)健檢甄審第二次招標，預定6/2評選。

- 案號94037醫學系心臟病心音教學模型1套，預定6/5開標。

- 案號94041醫學系全自動二維電泳膠蛋白點擷取回收系統，準備招標作業中。

- 94整體發展獎補助經費準備採購清冊、採購辦法檔案、採購合約檔案、保養合約檔案、請購表單資料檔案。