總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.使照申請，初驗進行，缺失改善。 2.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 專用下水道缺失改善。 - 露天地坪防水及景觀施作。 |
| 3 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 4 | YP408室平頂滲漏修繕 | YP408室平頂滲漏，施工中。 |
| 5 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 外部施工中。 |
| 6 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，竣工驗收。 |
| 7 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 待結案。 |
| 8 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 待結案。 |
| 9 | 中美堂冷氣空調改善 | 待結案。 |
| 10 | 棒球場安全圍網整修工程 | 初驗。 |
| 11 | 台電可停電力申請 | 待結案。 |
| 12 | 伯達樓機房發電機建置 | 確認相關位置及圖資。 |
| 13 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 圖資準備。 |
| 14 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。 |
| 15 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，竣工結案。 |
| 16 | 物理系電力改善工程 | 送採購組發包。 |
| 17 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，竣工驗收。 |
| 18 | 織品系電源線槽配置 | 織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。 |
| 19 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，發包完成，竣工驗收。 |
| 20 | 第一、二圓環整修工程 | 廠商施作。 |
| 21 | 校內休閒木椅油漆 | 待結案。 |
| 22 | 伯達樓4樓漏水 | 廠商施作。 |
| 23 | 理二舍排水暗溝堵塞清除 | 廠商施。 |
| 24 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，竣工待驗。 |
| 25 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。 |
| 26 | 理一舍旁人行道積水 | 請購程序。 |
| 27 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 與廠商議價。 |
| 28 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，竣工結案。 |
| 29 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工驗收。 |
| 30 | 升旗台週邊道路拓寬 | 請購流程。 |
| 31 | 于樞機變電站GCV工程 | 圖資準備。 |
| 32 | 中美堂週邊柏油填補 | 廠商施作。 |
| 33 | 焯炤館週邊暗溝清理 | 完工結案。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組

- 案號94041醫學系全自動二維電泳膠蛋白點擷取回收系統， 預訂6/13第二次開標。

- 待簽約：95032、95033、95035、95036、95037，94034、94037、94040

- 待驗收：94024、94036

- 6/12經費稽核委員會查核帳務。

- 6/14管科會訪視行前會。

保管組

一、請理外民單位提報管理辦法及借用單。

二、至文藝醫學院確認教整財產設備。