總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.使照申請，初驗進行，缺失改善。 2.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 專用下水道缺失改善。 - 露天地坪防水及景觀施作。 |
| 3 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 4 | YP408室平頂滲漏修繕 | YP408室平頂滲漏，竣工驗收。 |
| 5 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 全面施工中。 |
| 6 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，竣工驗收。 |
| 7 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 待結案。 |
| 8 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 待結案。 |
| 9 | 中美堂冷氣空調改善 | 待結案。 |
| 10 | 棒球場安全圍網整修工程 | 待結案。 |
| 11 | 伯達樓機房發電機建置 | 確認相關位置及圖資。 |
| 12 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 圖資準備。 |
| 13 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。 |
| 14 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，竣工結案。 |
| 15 | 物理系電力改善工程 | 與廠商議價訂約。 |
| 16 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，竣工驗收。 |
| 17 | 織品系電源線槽配置 | 織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。 |
| 18 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，發包完成，竣工驗收。 |
| 19 | 第一、二圓環整修工程 | 待結案。 |
| 20 | 伯達樓4樓漏水 | 廠商施作。 |
| 21 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，竣工待驗。 |
| 22 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。 |
| 23 | 理一舍旁人行道積水 | 請購程序。 |
| 24 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 與廠商議價。 |
| 25 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，竣工結案。 |
| 26 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工驗收。 |
| 27 | 升旗台週邊道路拓寬 | 與廠商議價。 |
| 28 | 于樞機變電站GCV工程 | 請購流程。 |
| 29 | 中美堂週邊柏油填補及排水疏導改善 | 廠商施作。 |
| 30 | 焯炤館週邊暗溝清理 | 完工結案。 |
| 31 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 與廠商議價。 |
| 32 | 樹德伯達樓週邊排水溝清除與修繕 | 與廠商議價。 |
| 33 | 野聲樓機房漏水修繕 | 與廠商議價。 |
| 34 | 校區殘障車位標示 | 校區內殘障汽車位置，以藍色系列標示區分， 竣工驗收。 |
| 35 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，施工中。 |

採購組

- 案號94047事務組95學年度校園廢棄物清運，預定6/20議價作業。

- 案號94049物理系電力改善工程，預定6/20議價作業。

- 案號94042輔園餐廳委託經營評選暨協商會議，訂於6/26召開。

- 待驗收：案號94026資訊中心醫學院新大樓主幹網路設備

- 6/22管科會訪視。

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

保管組

一、因應管科會視察94年以教整款購置之財物前置作業。