總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.使照申請，初驗進行，缺失改善。 2.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 雜項工程施作整理。 - 露天地坪防水及景觀施作。 |
| 3 | YP408室平頂滲漏修繕 | YP408室平頂滲漏，竣工驗收。 |
| 4 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 全面施工中。 |
| 5 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，用印處理中。 |
| 6 | 朝橒樓屋頂修繕 | 朝橒樓屋頂滲漏，發包完成後，施作中。 |
| 7 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，待後續。 |
| 8 | 棒球場安全圍網整修工程 | 待結案。 |
| 9 | 伯達樓機房發電機建置 | 送採購組。 |
| 10 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 送採購組。 |
| 11 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。 |
| 12 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，竣工結案。 |
| 13 | 物理系電力改善工程 | 施工資料送審。 |
| 14 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，竣工驗收。 |
| 15 | 織品系電源線槽配置 | 織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。 |
| 16 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，發包完成，竣工驗收。 |
| 17 | 第一、二圓環整修工程 | 待結案。 |
| 18 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，竣工待驗。 |
| 19 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。 |
| 20 | 理一舍旁人行道積水 | 待結案。 |
| 21 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 廠商施作。 |
| 22 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，竣工結案。 |
| 23 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工驗收。 |
| 24 | 于樞機變電站GCV工程 | 發包圖資準備。 |
| 25 | 中美堂週邊柏油填補及排水疏導改善 | 廠商施作。 |
| 26 | 焯炤館週邊暗溝清理 | 完工結案。 |
| 27 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 與廠商議價。 |
| 28 | 樹德伯達樓週邊排水溝清除與修繕 | 結案。 |
| 29 | 野聲樓機房漏水修繕 | 與廠商議價。 |
| 30 | 校區殘障車位標示 | 校區內殘障汽車位置，以藍色系列標示區分， 竣工驗收。 |
| 31 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，施工中。 |
| 32 | 淨心堂電燈修繕及粉刷 | 結案。 |
| 33 | 全校高壓電站保養 | 廠商施作。 |
| 34 | SS21變電站線槽電箱整理 | 與廠商議價。 |
| 35 | SS21變電站新增監控系統 | 與廠商議價。 |
| 36 | 藝術學院前圓環水溝清理 | 結案。 |
| 37 | 食營變電站GCV工程 | 發包圖資準備。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組

- 案號94042輔園餐廳委託經營評選暨協商會議，訂於6/26召開。

- 案號94045圖書館電腦45台招標，預定6/28開標。

- 案號94043第八屆全國原住民大專青年國際文化交流活動評選暨協商議價程序，預定6/29評選。

- 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，預定7/4開標。

- 案號94046醫學系實驗室工程招標，預定7/5評選。

- 案號桃園縣衛生局委託「桃園縣民眾菸害認知態度與吸菸行為調查」之問卷電訪調查，預定7/6評選。

保管組

- 整理單位系所期末報廢財產資料。

二、94學年盤點業務之先置作業。