總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.圍牆拆除施作及地坪鋪設。 2.工程變更追加減及工期結算表及第23期計價審核。 |
| 2 | 污水處理場 | - 水溝施作，使照作業。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 3 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 現勘復舊驗收竣工。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線備料，工進表提送。 |
| 5 | 伯達樓機房發電機建置 | 廠商進場施作。 |
| 6 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 廠商送審相關資料及報開工。 |
| 7 | 物理系電力改善工程 | 施工中。 |
| 8 | 于樞機變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 9 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 結案。 |
| 10 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，竣工驗收。 |
| 11 | 全校高壓電站保養 | 停電施作。 |
| 12 | SS21變電站線槽電箱整理 | 施作中。 |
| 13 | SS21變電站新增監控系統 | 施作中。 |
| 14 | 食營變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 15 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 施作中。 |
| 16 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 施作中。 |
| 17 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 施作中。 |
| 18 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 與廠商議價。 |
| 19 | 淨心堂鋁窗更新 | 與廠商議價。 |
| 20 | 理工綜合教室積水改善 | 請購流程。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組

- 辦理交接業務。

二、討論虹橋展延合約期限事宜。

保管組

一、備進行94學年度盤點發文及資料準備事宜。