總務處下週重要工作進度

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.帷幕牆臨時支撐拆除復舊。 2.工程變更追加減及工期結算表審核。 |
| 2 | 污水處理場 | - 使照作業，環境整理。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 3 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，施工完成。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。 |
| 5 | 應美系教室修繕 | 應美系3.4樓教室門窗置物櫃、電源插座等整修，竣工驗收。 |
| 6 | 宜真、宜善學苑熱水管路汰換 | 宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，施工中。 |
| 7 | 宜真、宜善學苑油漆粉刷 | 宜真、宜善學苑寢室、走廊、拉櫃等面層整理，竣工驗收。 |
| 8 | 伯達樓機房發電機建置 | 複驗。 |
| 9 | 7月份水費 | 報核銷及黏貼憑證。 |
| 10 | 宜美學苑排水管汰換 | 宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。 |
| 11 | 輔幼112室照明及天花板改裝 | 輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。 |
| 12 | 綠基會-電力管理資訊化專案 | 未結，處理中。 |
| 13 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 相關圖資變更中。 |
| 14 | 物理系電力改善工程 | 結案。 |
| 15 | 于樞機變電站GCV工程 | 與廠商議價。 |
| 16 | 食營變電站GCV工程 | 與廠商議價。 |
| 17 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 初驗。 |
| 18 | 藝術學院AA310教室整修 | 與廠商議價。 |
| 19 | 戶外木椅整修 | 與廠商議價。 |
| 20 | 中文系教室天花板抓漏 | 與廠商議價。 |
| 21 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 與廠商議價。 |
| 22 | 中美堂廣場不銹鋼護欄 | 廠商施作。 |
| 23 | 學輔中心氣密窗 | 與廠商議價。 |
| 24 | 學輔中心警鈴工程 | 與廠商議價。 |
| 25 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 與廠商議價。 |
| 26 | 藝術學院後方鐵皮屋整修 | 與廠商議價。 |
| 27 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 初驗。 |
| 28 | 淨心堂鋁窗更新 | 初驗。 |
| 29 | 理工綜合教室積水改善 | 請購流程。 |
| 30 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商施作。 |
| 31 | 法園人行走道加蓋遮雨棚 | 與廠商議價。 |
| 32 | 野聲樓校史館天花板漏水 | 結案。 |
| 33 | 數學系3樓廁所天花板更新 | 結案。 |
| 34 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 廠商施作。 |

採購組

- 8/21與會計室業務協調會。

- 8/23與會計室及電算中心及廠商確認會計室系統升級規格。

- 8/24校車外包議價。

- 8/24游泳池磁磚更換開標