總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工程變更追加減及工期結算表審核。 2.正式驗收複驗後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 辦理初驗。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 3 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，完工驗收。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線竣工驗收。 |
| 5 | 宜真、宜善學苑熱水管路汰換 | 宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，驗收結案。 |
| 6 | 污水廠、醫學綜合大樓不銹鋼護欄及門 | 污水廠、醫學綜合大樓因應開放空間設置，施工中。 |
| 7 | 伯達樓機房發電機建置 | 結案。 |
| 8 | 物理系2樓實驗室排水阻塞修理 | 議價中。 |
| 9 | 理二舍1樓廁所磨石隔板拆除換新工程 | 議價中。 |
| 10 | 9月份全校水電費請款 | 流程中。 |
| 11 | 宜美學苑排水管汰換 | 宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。 |
| 12 | 輔幼112室照明及天花板改裝 | 輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。 |
| 13 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 廠商施作中。 |
| 14 | 于樞機變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |
| 15 | 食營變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |
| 16 | 中文系教室天花板抓漏 | 施工中。 |
| 17 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 與廠商議價。 |
| 18 | 理工綜合教室積水改善 | 與廠商議價。 |
| 19 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商施作。 |
| 20 | 藝術學院2~3樓廁所整修 | 結案。 |
| 21 | 輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修 | 初驗。 |
| 22 | 中央走道景觀改善工程 | 結案。 |
| 23 | 出版社景觀植栽及整理 | 結案。 |
| 24 | 網球場PU地坪整修 | 廠商施作。 |
| 25 | 污水處理廠代操作及維護 | 簽約。 |
| 26 | 輔園屋頂漏水整修(出版社) | 結案。 |
| 27 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 初驗。 |
| 28 | 外語學院LC三樓無障礙廁所 | 結案。 |
| 29 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 與廠商議價。 |
| 30 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 與廠商議價。 |
| 31 | 理工綜合教室外觀磁磚修復 | 施工中。 |
| 32 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 施工中。 |
| 33 | 棒壘球場圍網加高工程 | 與廠商議價。 |
| 34 | 排球場分界線工程 | 與廠商議價。 |
| 35 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 初驗。 |
| 36 | 濟時樓學生資源中心整修工程 | 結案。 |
| 37 | 生科系LS213增配電源及鑽孔 | 初驗。 |
| 38 | 學輔中心置物櫃及隔音門 | 結案。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組

- 清潔外包兩區議價。

- E化教室開標延至10月3日。

- 醫學院綜合大樓新建工程案第二次複驗

保管組

一、盤點立言學苑。

二、繼續進行醫學院新大樓點收業務。

三、繼續進行各系所年度盤點業務。