總務處下週重要工作進度

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並將相關測試問題發文予廠商處理。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.第五次複驗後續。 2.供電申辦。 |
| 2 | 污水處理場 | - 初驗後續。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 3 | 光纖管路變遷及手孔設置整理 | 醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。 |
| 4 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 5 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。 |
| 6 | 法管木工廠及2樓宿舍電源工程 | 施工中。 |
| 7 | 醫學院地下室抽水馬達壞修換 | 完成待結。 |
| 8 | 理二舍2.3.4樓西側浴室隔牆板更新 | 處理中。 |
| 9 | 應美系鐵皮屋洗手台水泥灌漿 | 備料施工。 |
| 10 | 藝術學院外側石牆塗鴉清除 | 完成待結。 |
| 11 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 複驗。 |
| 12 | 于樞機變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |
| 13 | 食營變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |
| 14 | 污水處理廠代操作及維護 | 代操作及維護-相關前置作業。 |
| 15 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 簽約及廠商備料。 |
| 16 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 初驗。 |
| 17 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 簽約。 |
| 18 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 簽約。 |
| 19 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 初驗。 |
| 20 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 21 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 施工中。 |
| 22 | 利瑪竇大樓電線更新工程 | 初驗。 |
| 23 | 貴子路後門圍牆植栽 | 初驗。 |
| 24 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 重新規劃。 |
| 25 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 初驗。 |
| 26 | 生科系不斷電系統建置 | 呈報相關資料。 |
| 27 | 耕莘樓木製窗框更換 | 結案。 |
| 28 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 呈報相關資料。 |
| 29 | 95年度消防設備安全檢查 | 訪價。 |
| 30 | 外語學院LC廁所門檻改善 | 結案。 |
| 31 | 外語學院坡道教室無障礙改善 | 初驗。 |
| 32 | 文德文舍天花板輕鋼架修補 | 結案。 |
| 33 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 結案。 |
| 34 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 施工中。 |
| 35 | 創新育成中心網路佈線工程 | 結案。 |
| 36 | 創新育成中心通訊設施修復 | 結案。 |
| 37 | 理一舍建築物連接縫漏水改善 | 結案。 |
| 38 | 輔園FY23漏水改善 | 結案。 |
| 39 | 文圖冷氣主機保養及管路加藥水 | 預定95年11月06日驗收 |
| 40 | 電子系安裝電源線及抽屜 | 預定95年11月06日驗收 |
| 41 | 野聲樓大門及焯炤館側門加裝門檻斜板（木製） | 預定95年11月06日驗收 |

採購組

- 資訊中心網路認證開標。

- 討論新大樓指標工程後續是否變更事宜。

- 廢棄物貯存場安全設備開標。

四、醫學院新大樓家具驗收。

保管組

- 盤點藝術學院應美系及醫學院院長室、公衛系、臨心系財產。

- 配採購組驗收醫學綜合大樓附屬家具第二期工程。

- 盤點進修部部本部及總務組之財產。

四、盤點營養系財物。