總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 複驗後續改善，電力設備測試。 |
| 2 | 污水處理場 | 測試訓練，結算辦理。 |
| 3 | 宜美學苑207、307、407室滲水 | 宜美學苑207、307、407室滲漏，竣工驗收。 |
| 4 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 5 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。 |
| 6 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 7 | 于樞機變電站GCV工程 | 初驗。 |
| 8 | 食營變電站GCV工程 | 初驗。 |
| 9 | 污水處理廠代操作及維護 | 代操作及維護-相關前置作業。 |
| 10 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 廠商備料。 |
| 11 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 待結案。 |
| 12 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 簽約。 |
| 13 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 簽約。 |
| 14 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 初驗。 |
| 15 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 16 | 數學系3樓研究室漏水 | 廠商備料。 |
| 17 | 食營工廠變電站加蓋鐵皮屋 | 結案。 |
| 18 | 于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋 | 施工中。 |
| 19 | 貴子路後門圍牆植栽 | 初驗。 |
| 20 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 重新規劃。 |
| 21 | 生科系不斷電系統建置 | 呈報相關資料。 |
| 22 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 呈報相關資料。 |
| 23 | 95年度消防設備安全檢查 | 施作。 |
| 24 | 輔園屋頂漏水工程(3F屋頂及2F平台) | 初驗。 |
| 25 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 發包。 |
| 26 | 民生學院後方人行步道整修 | 發包。 |
| 27 | 聖言樓消防栓換修 | 結案。 |
| 28 | 文德文舍輕鋼架補修 | 結案。 |
| 29 | 總變電站整地工程 | 結案。 |
| 30 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 施工中。 |
| 31 | 全校電力改善規劃 | 後續規劃及討論。 |
| 32 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 公文簽辦。 |
| 33 | 野聲樓後面停車場鐵門油漆 | 結案。 |
| 34 | 醫學院基礎醫學研究所天花板漏水 | 施工中。 |
| 35 | 中文系辦公室地板滲水 | 處理中。 |
| 36 | 游泳池、地磚及電源開關修繕 | 結案。 |
| 37 | 物理系增設220V、110V插頭及日光燈移位 | 結案。 |
| 38 | 中美堂後方陸橋欄杆支撐補強修繕 | 完工待驗。 |
| 39 | 物理系PH208實驗室木製窗格百葉拉門 | 下週一施工。 |
| 40 | 校史室頂樓天花板漏水 | 處理中。 |
| 41 | 社圖大門故障維修 | 處理中。 |
| 42 | 文友樓400教室後方天花板樑柱漏水 | 估價中。 |
| 43 | 協助經國消防設備安檢 | 安檢中。 |

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。

保管組

複盤民生學院。 續盤進修部部本部及總務組之財產。，

- 盤點仁愛、信義、和平宿舍財產。

- 複盤應美系財產。

採購組

- 媒體中心設備開標。

- 圖書館期刊開標。

- 資訊中心電腦驗收。