總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | - 保固維護，缺失改善。 - 帷幕牆後續觀測。 |
| 2 | 污水處理場 | 保固維護。 |
| 3 | 臨心系4樓男女廁所漏水修繕 | 臨心系4樓男女廁所地坪、管路修繕，竣工結案。 |
| 4 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口階梯標線 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口樓梯踏面白線標識，竣工驗收。 |
| 5 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 6 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工變更審核後續。 |
| 7 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 結案。 |
| 8 | 于樞機變電站GCV工程 | 待結案。 |
| 9 | 食營變電站GCV工程 | 待結案。 |
| 10 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(2月份)。 |
| 11 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 初驗。 |
| 12 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 13 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 14 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 結案。 |
| 15 | 數學系3樓研究室漏水 | 施工中。 |
| 16 | 生科系不斷電系統建置 | 呈報相關資料。 |
| 17 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 呈報相關資料。 |
| 18 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 初驗。 |
| 19 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 初驗。 |
| 20 | 淨心堂止滑條更新 | 發包。 |
| 21 | 文德4520房間漏水修繕 | 結案。 |
| 22 | 全校電力改善規劃 | 待上級後續指示辦理。 |
| 23 | 羅耀拉大樓5樓天花板漏水 | 結案。 |
| 24 | 醫學院後側道路拓寬工程 | 結案。 |
| 25 | 外語學院LA教室照明改善 | 施工。 |
| 26 | 數學系MA 漏水修理 | 結案。 |
| 27 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 28 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 施工中。 |
| 29 | 外語大樓教室照明改善 | 施工中。 |
| 30 | 城區部屋頂漏水工程 | 請購流程中。 |
| 31 | 餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補 | 輔園鍾主任估價協議中。 |
| 32 | 生科系LS212隔間牆裂縫 | 完工待結。 |
| 33 | 餐旅系秉雅樓2樓牆龜裂修繕 | 已請老松處理修補。 |
| 34 | 全校水電費96年1月份請款 | 待核。 |
| 35 | 哲學與文化屋頂壁癌漏水 | 處理待修。 |

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。

保管組

一、協助進修部及推廣部各單位填報財產報廢預算事宜。

二、盤點法管總務分處負責之財物

三、盤點醫學院職能治療學系財產。

採購組

- 總務系統採購子系統初驗。