總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | - 保固維護，缺失改善。 - 帷幕牆後續觀測。 |
| 2 | 污水處理場 | 保固維護。 |
| 3 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工變更審核後續。 |
| 5 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，施工中。 |
| 6 | 光纖建置網點增加設計費 | 新醫學大樓網路建置。 |
| 7 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓發包評估。 |
| 8 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向神父宿舍完工評估後續。 |
| 9 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，呈核後續。 |
| 10 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，呈核後續。 |
| 11 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月份)。 |
| 12 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 初驗。 |
| 13 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 14 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 15 | 數學系3樓研究室漏水 | 結案。 |
| 16 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 17 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 18 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 結案。 |
| 19 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 初驗。 |
| 20 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 21 | 于樞機陵園變電站加設圍網 | 結案。 |
| 22 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 23 | 濟時樓B1語言教室漏水 | 施工中。 |
| 24 | 濟時樓B1外牆漏水 | 施工中。 |
| 25 | 城區部消防輸水管維修 | 結案。 |
| 26 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 向新莊市公所提出申請。 |
| 27 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 28 | 秉雅樓頂樓漏水改善 | 評估中。 |
| 29 | 翻譯學研究所漏水改善 | 評估中。 |
| 30 | 理園餐廳後方排水改善 | 施工中。 |
| 31 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 施工中。 |
| 32 | 社科學院屋頂漏水改善 | 施工中。 |
| 33 | 藝術學院AL106空間整修 | 施工中。 |
| 34 | SS23變電站故障維修 | 施工中。 |
| 35 | 兒家系白蟻改善工程 | 施工中。 |
| 36 | 餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補 | 輔園鍾主任估價協議中，自行處理。 |
| 37 | 餐旅系秉雅樓2樓牆龜裂修繕 | 結案。 |
| 38 | 哲學與文化屋頂壁癌漏水 | 待結。 |
| 39 | 全校水電費96年2月份 | 待結。 |
| 40 | 資訊中心教學組JS108電腦室高架地板修繕 | 施工中。 |
| 41 | 資訊中心教學組JS108電腦室外側窗戶裝防盜窗 | 施工中。 |
| 42 | 利瑪竇屋頂鐵管破裂修繕 | 備料中。 |
| 43 | 全校自來水費96年3月份 | 已請款中。 |
| 44 | 體育室運動場倉庫門損壞 | 處理中。 |

採購組

- 醫學院新大樓暨舊大樓清潔外包開資格標。

- 公共事務室校簡介DVD開資格標。

- 物理系X光機採購第二次開標。

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。

保管組

一、準備3/14~3/15回收理外民各單位報廢品。

二、處理進修部廢品回收事宜。

三、協助進修部及推廣部各單位填報財產報廢預算事宜。