總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 保固維護。 |
| 3 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、材質造型評估中。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線完工驗收。 |
| 5 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，施工中。 |
| 6 | 光纖建置網點增加設計費 | 新醫學大樓網路建置，完工驗收。 |
| 7 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓發包完成訂約中。 |
| 8 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向神父宿舍完工評估後續。 |
| 9 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，施工中。 |
| 10 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，發包中。 |
| 11 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501滲漏施工中。 |
| 12 | 秉雅樓4樓漏水 | 營養系屋突施工中。 |
| 13 | 高壓電源自動復閉器 | 新建『醫學綜合大樓』『污水廠』變電機房、空調機房內設置，施工中。 |
| 14 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(4月份)。 |
| 15 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 初驗。 |
| 16 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 17 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 18 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 19 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 20 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 結案。 |
| 21 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 22 | 95年度消防安全設備改善更新 | 初驗。 |
| 23 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 向新莊市公所提出申請。 |
| 24 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 25 | 翻譯學研究所漏水改善 | 施工中。 |
| 26 | 社科學院屋頂漏水改善 | 施工中。 |
| 27 | SS23變電站故障維修 | 施工中。 |
| 28 | 兒家系白蟻改善工程 | 結案。 |
| 29 | 玫瑰宿舍人行走道止滑條 | 初驗。 |
| 30 | 秉雅樓頂樓整體防水工程 | 上級裁示。 |
| 31 | 96年度建築安全檢查 | 申請流程中。 |
| 32 | 宜美學苑406、407漏水 | 結案。 |
| 33 | 餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補 | 輔園鍾主任估價協議中，自行處理。 |
| 34 | 哲學與文化屋頂壁癌漏水 | 驗收改善。 |
| 35 | 資訊中心教學組JS108電腦室高架地板修繕 | 結案。 |
| 36 | 利瑪竇屋頂鐵管破裂修繕 | 結案。 |
| 37 | 全校自來水費96年3月份 | 結案核銷。 |
| 38 | 體育室運動場倉庫門損壞 | 結案。 |
| 39 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 備料中。 |
| 40 | 利瑪竇6樓社文中心電梯出口漏水及617、619壁癌 | 待驗中。 |
| 41 | 信義、和平學苑後方水管破裂 | 結案。 |
| 42 | 中美堂司令台整修 | 施工中。 |
| 43 | 化學系CH305天花板漏水 | 施工中。 |
| 44 | 生科系LS207牆壁漏水 | 處理中。 |
| 45 | 食品工廠3樓空間建物通風設備改善 | 處理中。 |
| 46 | 藝術學院B1男廁污水馬達故障 | 處理中。 |

採購組

- 電算中心硬碟驗收。

保管組

一、準備95學年度理工、民生學院盤點財物一、排訂95學年度盤點日期理工、民生學院共計29個單位。

二、加強查察95年度以教整款購置之財產產編及藍色標籤有無異狀，以備教育部管科會蒞校視察。

三、進行年度盤點。

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。