總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 保固維護。 |
| 3 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、材質造型評估中。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線完工驗收。 |
| 5 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作。 |
| 6 | 光纖建置網點增加設計費 | 新醫學大樓網路建置，完工驗收。 |
| 7 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，室內作業中。 |
| 8 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向神父宿舍完工評估後續。 |
| 9 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，施工中。 |
| 10 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，基座施工中。 |
| 11 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501滲漏施工中。 |
| 12 | 秉雅樓4樓漏水 | 營養系屋突施工中。 |
| 13 | 高壓電源自動復閉器 | 新建『醫學綜合大樓』『污水廠』變電機房、空調機房內設置，完工結案。 |
| 14 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 發包作業中。 |
| 15 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 發包中。 |
| 16 | 宜美學苑漏水修繕 | 宜美學苑232室施工中。 |
| 17 | 防盜窗按裝 | 電子系SF340、339教室施工中。 |
| 18 | 空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施作中。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(4月份)。 |
| 20 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 初驗。 |
| 21 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 22 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 23 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 24 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 25 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 26 | 95年度消防安全設備改善更新 | 結案。 |
| 27 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 向新莊市公所提出申請。 |
| 28 | 城區部屋頂漏水工程 | 施工中。 |
| 29 | 翻譯學研究所漏水改善 | 初驗改善。 |
| 30 | 社科學院屋頂漏水改善 | 結案。 |
| 31 | SS23變電站故障維修 | 結案。 |
| 32 | 秉雅樓頂樓整體防水工程 | 上級裁示。 |
| 33 | 淨心堂漏水改善 | 施工中。 |
| 34 | 淨心堂增設止滑條工程 | 結案。 |
| 35 | 理一舍人行走道積水改善 | 結案。 |
| 36 | 冷氣節能改善 | 評估中。 |
| 37 | 96年度建築安全檢查 | 申請流程中。 |
| 38 | 宜美學苑406、407漏水 | 結案。 |
| 39 | 餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補 | 輔園鍾主任估價協議中，自行處理。 |
| 40 | 哲學與文化屋頂壁癌漏水 | 完工待驗。 |
| 41 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 暑假施工。 |
| 42 | 利瑪竇6樓社文中心電梯出口漏水及617、619壁癌 | 待驗中。 |
| 43 | 中美堂司令台整修 | 結案。 |
| 44 | 化學系CH305天花板漏水 | 待驗。 |
| 45 | 生科系LS207牆壁漏水 | 結案。 |
| 46 | 食品工廠3樓空間建物通風設備改善 | 施工中。 |
| 47 | 藝術學院B1男廁污水馬達故障 | 結案。 |
| 48 | 語言中心A214教室天花板漏水 | 施工完成，待驗。 |
| 49 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 暑期施工。 |
| 50 | 體育室積健樓窗型冷氣保養 | 施工完成(結)。 |
| 51 | 資訊中心聖言樓4、5樓中央空調冷卻水塔故障 | 處理議價中。 |
| 52 | 中美堂司令台後面左右兩側牆壁整修 | 處理議價中。 |
| 53 | 理二舍自修室及廁所磁磚修補 | 處理議價中。 |
| 54 | 外語學院3樓男廁小便斗改裝感應器 | 處理議價中。 |

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。

- 發放碩士班考試閱卷費。

採購組

- 護理系示範病房及階梯教室內網工程開標。

- 媒體中心裝修工程驗收。

- 化學系脈聚焦式微波氮氣脈衝光雷射複合系統開標。

- 96.97學生團保開標。

- 召開組務會議。

保管組

一、文學院中文、歷史、圖資系等單位盤點。

二、處理校外電腦捐贈事宜。

三、進行年度盤點。