總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 保固維護。 |
| 3 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線驗收後續。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作。 |
| 5 | 光纖建置網點增加設計費 | 新醫學大樓網路建置，驗收後續。 |
| 6 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，室內作業中。 |
| 7 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向神父宿舍完工結案。 |
| 8 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，完工結案。 |
| 9 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，完工驗收。 |
| 10 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501滲漏完工驗收。 |
| 11 | 秉雅樓4樓漏水 | 營養系屋突完工驗收。 |
| 12 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 發包作業後續。 |
| 13 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 施工中。 |
| 14 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，施工中， |
| 15 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，圖資審核後續。 |
| 16 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處發包施作。 |
| 17 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，發包準備中。 |
| 18 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。 |
| 19 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，後續。 |
| 20 | 空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，發包作業。 |
| 21 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月份)。 |
| 22 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 待結案。 |
| 23 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 24 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 25 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 26 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 27 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 28 | 95年度消防安全設備改善更新 | 結案。 |
| 29 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 補正相關資料。 |
| 30 | 城區部屋頂漏水工程 | 施工中。 |
| 31 | 翻譯學研究所漏水改善 | 初驗改善。 |
| 32 | 秉雅樓頂樓整體防水工程 | 上級裁示。 |
| 33 | 淨心堂漏水改善 | 施工中。 |
| 34 | 理二舍水溝蓋補強及補缺 | 結案。 |
| 35 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 待結案。 |
| 36 | 校史館漏水工程 | 施工。 |
| 37 | 外語學院鋁窗更新 | 結案。 |
| 38 | 外語學院原工友休息室油漆 | 結案。 |
| 39 | 理二舍不銹鋼水溝蓋補強 | 結案。 |
| 40 | 文德文舍建物維修 | 施工中。 |
| 41 | 冷氣節能改善 | 評估中。 |
| 42 | 96年度建築安全檢查 | 發包。 |
| 43 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 6月中施工。 |
| 44 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 6月19日施工。 |
| 45 | 中美堂司令台後面左右兩側牆壁整修 | 結案。 |
| 46 | 語言中心A209-2教室天花板漏水 | 結案。 |
| 47 | 外語學院LC1、2、4樓男廁小便斗改裝為衝水感應器 | 結案。 |
| 48 | 96年4月份水、電費 | 結案核銷。 |
| 49 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 處理流程中。 |

採購組

- 護理系示範病房第二次開標。

- 學生96.97團體保險第二次開標。

- 宜真宜善三人房床組開標

四、醫學院新綜合大樓網路設備驗收。

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。

保管組

一、準備電子系盤點。

二、護理系、公衛系及臨心系年度盤點。

三、盤點進修部電腦室及導師團體財產。