總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 保固維護。 |
| 3 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作(6/18)。 |
| 5 | 光纖建置網點增加設計費 | 新醫學大樓網路建置，竣工結案。 |
| 6 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，室內作業中。 |
| 7 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向神父宿舍完工結案。 |
| 8 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，完工結案。 |
| 9 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，完工驗收。 |
| 10 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 發包作業後續。 |
| 11 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 完工驗收。 |
| 12 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，完工驗收。 |
| 13 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，圖資審核後續。 |
| 14 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處施作。 |
| 15 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，訂約備料。 |
| 16 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。 |
| 17 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資審核後續。 |
| 18 | 濟時樓隔間工程 | 濟時樓八樓，施工中。 |
| 19 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑圖資審核後續。 |
| 20 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，施工中。 |
| 21 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。 |
| 22 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門系統更換，完工驗收。 |
| 23 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，後續。 |
| 24 | 空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施作中。 |
| 25 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月份)。 |
| 26 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 結案。 |
| 27 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 28 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 29 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 30 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 31 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 32 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 33 | 城區部屋頂漏水工程 | 施工中。 |
| 34 | 翻譯學研究所漏水改善 | 結案。 |
| 35 | 秉雅樓頂樓整體防水工程 | 。 |
| 36 | 淨心堂漏水改善 | 結案。 |
| 37 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 結案。 |
| 38 | 校史館漏水工程 | 結案。 |
| 39 | 96年度建築物公共安全檢查 | 完成發包。 |
| 40 | 聖言樓電子系緊急照明燈故障更新 | 結案。 |
| 41 | 中美堂冷氣高壓線路更新 | 結案。 |
| 42 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 備料。 |
| 43 | 聖言樓旁坡道積水改善 | 結案。 |
| 44 | 信義和平宿舍後方靠進修部側整修 | 備料。 |
| 45 | 外語學院室內牆面水泥修補 | 結案。 |
| 46 | 文德文舍建物維修 | 施工中。 |
| 47 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 48 | 96年度建築安全檢查 | 發包。 |
| 49 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 6月中施工。 |
| 50 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 6月19日施工。 |
| 51 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 7月9日開始動工。 |
| 52 | 全校5月份電費請款 | 5月21日扣款。 |
| 53 | 積健樓頂樓雨水管阻塞 | 結案。 |
| 54 | 伯達樓屋頂雨水管積水 | 結案。 |
| 55 | 秉雅樓總電源開關燒壞修繕 | 結案。 |
| 56 | 食品系樓梯扶手鐵條架油漆 | 施工中。 |
| 57 | 學輔中心室內牆角裂縫油漆 | 施工中。 |
| 58 | 立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗 | 估價中。 |
| 59 | 耕莘樓107室漏水 | 後續觀察中。 |
| 60 | 冠五樓後方消防幹管管路破裂更新工程 | 驗收。 |
| 61 | 輔幼中心屋頂修繕工程 | 驗收。 |
| 62 | 自來水送水馬達故障更換 | 備料施作。 |

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。

保管組

一、準備聖言會單位代表、使命特色發展室盤點。

二、盤點進修部歷史系、哲學系、大傳系、圖資系及英文系等財產。

三、盤點藝術學院財產。

採購組

- 食科系核酸即時定量分析系統開標。

- 擬發文週知全校採購辦法修正後條文。