總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 3 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作(6/18)。 |
| 5 | 光纖建置網點增加設計費 | 新醫學大樓網路建置，竣工結案。 |
| 6 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，室內作業中。 |
| 7 | 醫學系網路電源線配置 | 醫學系538室建置，發包呈核施作。 |
| 8 | 醫學系電話線路佈放 | 醫學系538室建置，發包呈核施作。 |
| 9 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，完工驗收。 |
| 10 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 合約完成，準備施作。 |
| 11 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 完工驗收。 |
| 12 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，完工驗收。 |
| 13 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，採購作業後續。 |
| 14 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處施作，發包中。 |
| 15 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，訂約完成，樣品送審。 |
| 16 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。 |
| 17 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資審核後採購組作業。 |
| 18 | 濟時樓隔間工程 | 濟時樓八樓，施工中。 |
| 19 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑圖資審核後採購組作業。 |
| 20 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 21 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。 |
| 22 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門系統更換，完工結案。 |
| 23 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，採購組作業。 |
| 24 | 空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施作中。 |
| 25 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月份)。 |
| 26 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 27 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 28 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 29 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 30 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 31 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 32 | 城區部屋頂漏水工程 | 結案。 |
| 33 | 淨心堂漏水改善 | 結案。 |
| 34 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 結案。 |
| 35 | 96年度建築物公共安全檢查 | 檢查作業中。 |
| 36 | 聖言樓電子系緊急照明燈故障更新 | 結案。 |
| 37 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 備料。 |
| 38 | 信義和平宿舍後方靠進修部側整修 | 結案。 |
| 39 | 外語學院室內牆面水泥修補 | 結案。 |
| 40 | 文德文舍建物維修 | 結案。 |
| 41 | 中美堂屋頂、外側防水塗裝工程 | 施工中。 |
| 42 | 淨心堂屋頂格柵樑排水改善 | 結案。 |
| 43 | 創新育成中心壁癌整修 | 施工中。 |
| 44 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 45 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 6月中施工。 |
| 46 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 6月19日施工。 |
| 47 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 7月9日開始動工。 |
| 48 | 全校5月份電費請款 | 5月21日扣款。 |
| 49 | 食品系樓梯扶手鐵條架油漆 | 結案。 |
| 50 | 學輔中心室內牆角裂縫油漆 | 結案。 |
| 51 | 立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗 | 議價流程中。 |
| 52 | 化學系2.3樓研究室門窗整修 | 議價流程中。 |
| 53 | 文華樓1樓走廊柱子漏水 | 星期六施工。 |
| 54 | 食品系工廠頂樓及牆壁滲水 | 估價中。 |
| 55 | 冠五樓後方消防幹管管路破裂更新工程 | 驗收完成，待核銷。 |
| 56 | 輔幼中心屋頂修繕工程 | 驗收完成，待核銷。 |
| 57 | 自來水送水馬達故障更換 | 備料施作。 |

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。

採購組

- 公衛系無塵室工程議價。

保管組

一、準備教卓計劃訪視。

二、音樂系及景觀系盤點。

三、醫學院新大樓設備財產登錄及黏貼財產條碼。

四、盤點進修部日文系、數學系、經濟系、法律系及企管系等財產。