總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 3 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，配合暑假施作(6/18)。 |
| 5 | 光纖建置網點增加設計費 | 新醫學大樓網路建置，竣工結案。 |
| 6 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，面層打除。 |
| 7 | 醫學系網路電源線配置 | 醫學系538室建置，竣工驗收。 |
| 8 | 醫學系電話線路佈放 | 醫學系538室建置，竣工驗收。 |
| 9 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，完工驗收。 |
| 10 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 竣工驗收。 |
| 11 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，採購作業後續。 |
| 12 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處施作，發包中。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，樣品送審。 |
| 14 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，竣工驗收。 |
| 15 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，採購組後續。 |
| 16 | 濟時樓八樓電話及網路按裝 | 濟時樓八樓隔間配合設置，竣工結案。 |
| 17 | 濟時樓八樓電力工程 | 濟時樓八樓隔間配合設置，竣工結案。 |
| 18 | 污水廠與中美堂東側道路間不銹鋼護欄 | 污水廠與中美堂東側道路間設置防大型車進入施工中。 |
| 19 | 三泰路臨輔大診所人行道護欄 | 三泰路臨輔大診所人行道設置，施工中。 |
| 20 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，發包中。 |
| 21 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資審核後採購組作業。 |
| 22 | 職治系地坪管線處理 | 職治系八樓預留管線切除，評估呈核。 |
| 23 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水，評估呈核。 |
| 24 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑圖資審核後採購組作業。 |
| 25 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 26 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。 |
| 27 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門系統更換，完工結案。 |
| 28 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，採購組作業。 |
| 29 | 空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施作中。 |
| 30 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月份)。 |
| 31 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 32 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 28 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 29 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 30 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 31 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 32 | 城區部屋頂漏水工程 | 結案。 |
| 33 | 96年度建築物公共安全檢查 | 檢查作業中。 |
| 34 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 備料。 |
| 35 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 完成發包。 |
| 36 | 校園水泥蓋板修理 | 結案。 |
| 37 | 路燈蓋板修補 | 結案。 |
| 38 | 城區部屋頂安全門修理 | 結案。 |
| 39 | 創新育成中心天花板滲水 | 施工中。 |
| 40 | 年度變電站高壓檢測 | 前置作業。 |
| 41 | 中美堂屋頂、外側防水塗裝工程 | 施工中。 |
| 42 | 創新育成中心壁癌整修 | 結案。 |
| 43 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 44 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 6月中施工。 |
| 45 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 6月19日施工。 |
| 46 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 7月9日開始動工。 |
| 47 | 全校5月份電費請款 | 核銷完成。 |
| 48 | 立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗 | 備料中。 |
| 49 | 化學系2.3樓研究室門窗整修 | 備料中。 |
| 50 | 文華樓1樓走廊柱子漏水 | 結案。 |
| 51 | 食品系工廠頂樓及牆壁滲水 | 議價中。 |
| 52 | 外語學院圓環邊人行步道拓寬 | 結案。 |
| 53 | 公衛系天花板燈座改裝及牆面磁磚修補 | 結案。 |
| 54 | 臨心系天花板燈座改裝及牆面磁磚修補 | 結案。 |
| 55 | 化學系1、2、3樓男女廁所洗手台改裝自來水 | 結案。 |
| 56 | 96年6月份電費申請 | 請款中。 |
| 57 | 信義和平地下室污水馬達故障 | 備料中。 |
| 58 | 圖書館濟時樓1樓廣場水龍頭更新 | 備料中。 |
| 59 | 理一舍大廳漏水 | 星期六施工。 |
| 60 | 德蘭修院舊鐵水管生銹更換 | 完成待結。 |
| 61 | 圖資系女廁磁磚隆起 | 施工中。 |

採購組

- 公衛系實驗室桌櫃及排水工開標。

- 醫學系實驗室設備第三期開資格標。

- 全校建物補強工程開標。

保管組

一、盤點教研所財產。。

二、盤點師資培育中心財產。

三、盤點推廣部之「校本部」及「城區分部」等財產。

出納組

- 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。