總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 3 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，竣工結案。 |
| 5 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，發包變更完成。 |
| 6 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，訂約備料。 |
| 7 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處施作，發包完成。 |
| 8 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，入料組合。 |
| 9 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，竣工結案。 |
| 10 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，採購組後續。 |
| 11 | 三泰路臨輔大診所人行道護欄 | 三泰路臨輔大診所人行道設置，竣工結案。 |
| 12 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。 |
| 13 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系訂約備料。 |
| 14 | 職治系地坪管線處理 | 職治系八樓預留管線切除，評估呈核。 |
| 15 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水，評估呈核。 |
| 16 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，施工中。 |
| 17 | 臨心系電源及網路線配置 | 臨心系451室設置，施工中。 |
| 18 | 藝術學院4樓懷德廳漏水修理 | 藝術學院4樓懷德廳牆壁滲漏，施工中。 |
| 19 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑招標作業後續。 |
| 20 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 21 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，施工中。 |
| 22 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，訂約備料。 |
| 23 | 空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，竣工驗收。 |
| 24 | 文德文舍學苑雨棚及改防火門 | 文德文舍學苑改善及新置，施工中。 |
| 25 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，施工中。 |
| 26 | 廁所地坪滲水 | 積健樓二樓女廁，施工中。 |
| 27 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月份)。 |
| 28 | 文舍服務台整修 | 施工中。 |
| 29 | 玫瑰學苑伸縮縫維修工程 | 施工中。 |
| 30 | 信義和平學苑、濟時樓、聖言樓高壓設備維修 | 施工中。 |
| 31 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 32 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 33 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 34 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 35 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 36 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 37 | 96年度建築物公共安全檢查 | 檢查作業中。 |
| 38 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 施工中。 |
| 39 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 施工中。 |
| 40 | 年度變電站高壓檢測 | 前置作業。 |
| 41 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 施工中。 |
| 42 | 城區部採光罩工程 | 施工中。 |
| 43 | 宜真學苑逃生門警報器 | 施工中。 |
| 44 | 學輔中心漏水改善 | 施工中。 |
| 45 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 46 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 6月中施工。 |
| 47 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 6月中施工。 |
| 48 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 7月9日開始動工。 |
| 49 | 立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗 | 施工中。 |
| 50 | 化學系2.3樓研究室門窗整修 | 施工中。 |
| 51 | 食品系工廠頂樓及牆壁滲水 | 施工中。 |
| 52 | 96年6月份電費申請 | 請款中。 |
| 53 | 信義和平地下室污水馬達故障 | 完工待驗。 |
| 54 | 圖書館濟時樓1樓廣場水龍頭更新 | 施工中。 |
| 55 | 理一舍大廳漏水 | 施工中。 |
| 56 | 理一舍後側門漏水 | 施工待驗。 |

保管組

- 參加大學指定科目考試監試工作。

- 更改盤點後地點

三、媒體中心盤點。

出納組

- 96學年度指定科目考試試務人員及監考人員費用發放。

採購組

- 資訊中心電子公文第二期驗收。

- 資訊中心資料禪備份暨快速回復系統驗收。

- 資訊中心資料庫主機驗收。

- 立言學苑冷氣機採購案第二次開標。