總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，竣工結案。 |
| 3 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，初驗作業。 |
| 4 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系施工中。 |
| 5 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，竣工驗收。 |
| 6 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑竣工驗收。 |
| 7 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，竣工驗收。 |
| 8 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，竣工結案。 |
| 9 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，發包作業。 |
| 10 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，施工中 |
| 11 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，發包完成呈核。 |
| 12 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室施作，發包完成呈核。 |
| 13 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 14 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，竣工結案。 |
| 15 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月份)。 |
| 16 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，施工中。 |
| 17 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集後續。 |
| 18 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 19 | 全校電力改善規劃 | 上網公告。 |
| 20 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 辦理停徵。 |
| 21 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 施工中。 |
| 22 | 生科食科淨心堂發電機建置 | 請購流程中。 |
| 23 | 城區部建安改善工程 | 施工中。 |
| 24 | 水塔整修補強工程 | 請購流程中。 |
| 25 | 96年度消防安全檢查申報 | 請購流程中。 |
| 26 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 27 | 圖書館濟時樓照明改善簽呈 | 流程中。 |
| 28 | 96年8月份電費請款 | 請款中。 |
| 29 | 立言學苑一樓木窗改鋁窗工程 | 議價中。 |
| 30 | 醫學院圖書館紗窗改善工程 | 議價中。 |
| 31 | 輔幼FC101室地板拆除更新 | 議價中。 |
| 32 | 輔幼FC112室地板拆除更新 | 議價中。 |
| 33 | 仁愛信義和平學苑清洗水塔 | 9月初施工。 |

保管組

- 開始95學年度對帳。

- 整理進修部95學年度文具用品之盤點結果報表，以備會計師查帳。

採購組

- 96清潔委外開評選會議。

- 醫學系第三期實驗室設備覆驗。