總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，初驗作業。 |
| 3 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系初驗中。 |
| 4 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑竣工驗收。 |
| 5 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，竣工驗收。 |
| 6 | 洗手台設備工程 | 醫學系設備改善，發包作業。 |
| 7 | 新大樓教室裝置工程 | 職治系排水館修繕，發包作業。 |
| 8 | 鋁百葉封板 | 醫學綜合大樓西向立面加裝百葉防止風雨滲漏發包作業。 |
| 9 | 電腦訊號線工程 | 醫學院網路建置，發包作業。 |
| 10 | 數位監視系統工程 | 醫學院監視系統建置，發包作業。 |
| 11 | 數位交換總機工程 | 醫學院電訊系統建置，發包作業。 |
| 12 | 網路設備工程 | 醫學院網路建置，發包作業。 |
| 13 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，施工中 |
| 14 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 15 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室施工中。 |
| 16 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 17 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月份)。 |
| 18 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，施工中。 |
| 19 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集後續。 |
| 20 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 21 | 全校電力改善規劃 | 施工前置作業。 |
| 22 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 23 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 結案。 |
| 24 | 生科食科淨心堂發電機建置 | 請購流程中。 |
| 25 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 26 | 水塔整修補強工程 | 請購流程中。 |
| 27 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查作業。 |
| 28 | 宜真宜善學苑桌燈及門檔 | 結案。 |
| 29 | 宜真宜善學苑牆壁、樓梯及走廊油漆粉刷 | 結案。 |
| 30 | 宜真宜善學苑外牆泥雕、外廊木條油漆粉刷 | 結案。 |
| 31 | 宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除 | 初驗。 |
| 32 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 施工。 |
| 33 | 玫瑰宿舍寢室油漆工程 | 施工。 |
| 34 | 數學系磁磚地板剝落 | 施工。 |
| 35 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工。 |
| 36 | 修女院冷氣遷移工程 | 施工。 |
| 37 | 輔園2F27室天花板整修 | 施工。 |
| 38 | 宜真宜善學苑牆壁整修工程 | 初驗。 |
| 39 | 文華樓400教室漏水改善工程 | 初驗。 |
| 40 | 宜真宜善學苑B214、B314套房整修 | 初驗。 |
| 41 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 42 | 圖書館濟時樓照明改善簽呈 | 8月25、26日施工。 |
| 43 | 96年8月份電費請款 | 請款中。 |
| 44 | 立言學苑一樓木窗改鋁窗工程 | 施工完成待驗。 |
| 45 | 醫學院圖書館紗窗改善工程 | 備料。 |
| 46 | 仁愛信義和平學苑清洗水塔 | 9月初施工。 |
| 47 | 國際創業與經營管理學程SL228辦公室牆面整修及油漆 | 驗收中。 |
| 48 | 國際創業與經營管理學程SL425辦公室牆面整修及油漆 | 驗收中。 |
| 49 | 生科系動物防頂樓漏水改善 | 完工待結。 |
| 50 | 化學系屋頂改善工程 | 流程中。 |
| 51 | 96年8月份水費 | 已請款中。 |
| 52 | 生科系SL204排水管阻塞修繕 | 施工中。 |
| 53 | 化學系實驗室電力更新 | 施工中。 |
| 54 | 宗教系318研究室牆面整修 | 處理中。 |
| 55 | 理圖劇場屋頂滲水 | 處理中。 |
| 56 | 仁愛信義和平學苑建物修繕 | 估價中。 |

保管組

- 廢品回收作業。

- 總務資訊新系統正式運作。

三、開始96學年度保管作業。

採購組

一、織品系雙面圓編針織機採購開標。