總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑竣工驗收。 |
| 3 | 洗手台設備工程 | 醫學系設備改善，竣工驗收。 |
| 4 | 新大樓教室裝置工程 | 職治系排水館修繕，竣工驗收。 |
| 5 | 電腦訊號線工程 | 醫學院網路建置，竣工驗收。 |
| 6 | 數位監視系統工程 | 醫學院監視系統建置，竣工驗收。 |
| 7 | 數位交換總機工程 | 醫學院電訊系統建置，竣工驗收。 |
| 8 | 網路設備工程 | 醫學院網路建置，竣工驗收。 |
| 9 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，竣工驗收。 |
| 10 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 11 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室施工中。 |
| 12 | 漏水 | 文研樓屋頂，發包完成。 |
| 13 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，發包完成。 |
| 14 | 電源線配置 | 醫圖三樓閱覽區，發包完成。 |
| 15 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 16 | 辦公室整修 | 衛生保健組，施工中。 |
| 17 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，施工中。 |
| 18 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，竣工驗收。 |
| 19 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集後續。 |
| 20 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月份)。 |
| 21 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 22 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 23 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 24 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 25 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 26 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查作業。 |
| 27 | 宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除 | 結案。 |
| 28 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 施工。 |
| 29 | 淨心堂發電機建置工程 | 發包作業。 |
| 30 | 食科系發電機建置工程 | 發包作業。 |
| 31 | 宜真學苑2樓冷氣動力電源設備增設工程 | 結案。 |
| 32 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 33 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 發包作業。 |
| 34 | 數學系磁磚地板剝落 | 施工。 |
| 35 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工。 |
| 36 | 輔園2F27室天花板整修 | 結案。 |
| 37 | 文華樓400教室漏水改善工程 | 結案。 |
| 38 | 宜真宜善學苑B214、B314套房整修 | 結案。 |
| 39 | 文舍坡道改善 | 結案。 |
| 40 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 41 | 圖書館濟時樓照明改善簽呈 | 結案。 |
| 42 | 96年8月份電費請款 | 請款中。 |
| 43 | 立言學苑一樓木窗改鋁窗工程 | 9/4結案。 |
| 44 | 醫學院圖書館紗窗改善工程 | 9/4結案。 |
| 45 | 仁愛信義和平學苑清洗水塔 | 9/5結案。 |
| 46 | 國際創業與經營管理學程SL228辦公室牆面整修及油漆 | 待驗。 |
| 47 | 國際創業與經營管理學程SL425辦公室牆面整修及油漆 | 待驗。 |
| 48 | 生科系動物防頂樓漏水改善 | 結案。 |
| 49 | 化學系屋頂改善工程 | 完工驗收中。 |
| 50 | 96年8月份水費 | 已核銷。 |
| 51 | 生科系SL204排水管阻塞修繕 | 結案。 |
| 52 | 化學系實驗室電力更新 | 結案。 |
| 53 | 宗教系318研究室牆面整修 | 結案。 |
| 54 | 理圖劇場屋頂滲水 | 施工中。 |
| 55 | 仁愛信義和平學苑建物修繕 | 完工待驗。 |
| 56 | 聖言樓展演中心地下室坡道修繕 | 完工結案。 |
| 57 | 仁愛信義和平宿舍供水系統修繕 | 施工中。 |
| 58 | 物理系鋁窗隔間實驗室 | 施工中。 |
| 59 | 文學院會議室照明改善 | 完工結案。 |
| 60 | 理二舍頂樓不銹鋼水塔更新 | 完工結案。 |
| 61 | 聖言會牆柱補實 | 施工中。 |
| 62 | 生科系LS112加裝不銹鋼鐵窗 | 流程中。 |

採購組

- 體育室棒球比賽用球及球棒採購第二次開標。

- 體育室固定三段式伸縮踢靶等採購第二次開標。

- 體育室誶動防護器材採購開標。

- 體育室球場保護墊及足球人形練習牆開標。

保管組

一、96.09.18上午赴城區推廣部回收報廢物品。

二、準備將報廢資產輸入系統。

三、處理各系所單位財產移轉資料。