總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑竣工結案。 |
| 3 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，竣工結案。 |
| 4 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，完工驗收。 |
| 5 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室完工驗收。 |
| 6 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 7 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 8 | 大体保存室控制設備 | 竣工結案。 |
| 9 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，竣工驗收。 |
| 10 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，竣工結案。 |
| 11 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，施工中。 |
| 12 | 夾報及圖表看板 | 公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，施工中。 |
| 13 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，施工中。 |
| 14 | 防盜窗欄杆 | 積健樓二樓教師研究室設置，施工中。 |
| 15 | 視聽教室整修工程 | 音樂系，施工中。 |
| 16 | 研究生教室封板 | 體育系，施工中。 |
| 17 | 開窗 | 藝術學院，施工中。 |
| 18 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，施工中。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月份)。 |
| 20 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 21 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 22 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 23 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 24 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 25 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查作業。 |
| 26 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 27 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工前置作業。 |
| 28 | 食科系發電機建置工程 | 施工前置作業。 |
| 29 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 30 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 31 | 數學系磁磚地板剝落 | 施工。 |
| 32 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工。 |
| 33 | 資訊中心年度消防保養 | 施工中。 |
| 34 | 化學系CH202漏水改善 | 施工中。 |
| 35 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 36 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 結案。 |
| 37 | 秉雅樓1樓女廁牆面及水槽維修 | 初驗。 |
| 38 | 生活家園外場漏水整修 | 施工。 |
| 39 | 民生學院屋頂防水整修 | 施工。 |
| 40 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 請款作業。 |
| 41 | 歷史系LI209B漏水整修 | 施工。 |
| 42 | 建築物公共安全改善 | 估價。 |
| 43 | 柯颱藝術學院開關箱修繕 | 施工。 |
| 44 | 柯颱貴子路人行陸橋路燈修復 | 施工。 |
| 45 | 柯颱輔園鋁窗修復 | 施工。 |
| 46 | 柯颱藝術學院4樓天花板修復 | 施工。 |
| 47 | 柯颱藝術學院止異物網修復 | 施工。 |
| 48 | 聖言樓止滑條增設 | 施工。 |
| 49 | 柯颱運動場圍網修復 | 施工。 |
| 50 | 資訊中心機電消防保養 | 發包完成。 |
| 51 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 52 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 53 | 96年8月份電費請款 | 已核銷。 |
| 54 | 聖言會牆柱補實 | 待驗。 |
| 55 | 濟時樓6樓女廁天花板 | 待驗。 |
| 56 | 生科系LS123動物房漏水 | 結案。 |
| 57 | 綜合教室LH102磁磚脫落及牆面補漆 | 週六施工。 |
| 58 | 聖言樓2樓8樓梯間窗戶遺失 | 結案。 |
| 59 | 織品系1樓電梯旁角漏水 | 待驗調查中。 |
| 60 | 德文系主任室天花板更新 | 結案。 |
| 61 | 第二階段化學系屋頂整修 | 施工中。 |
| 62 | 餐旅系秉雅樓1樓加裝雨棚 | 週六施工。 |
| 63 | 物理系PH108實驗研究室隔間 | 11月3日施工。 |
| 64 | 音樂系教室隔音 | 完成待結。 |
| 65 | 藝術學院B1女廁門損壞換新 | 完成待結。 |
| 66 | 理二舍R301、401室漏水 | 流程議價中。 |

保管組

- 總務資訊系統，下週一(10月15日)正式上線作業。

- 準備複盤所管單位財產。

- 盤點公衛系財產。