總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，完工驗收。 |
| 3 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室完工驗收。 |
| 4 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 5 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 6 | 大体保存室控制設備 | 竣工結案。 |
| 7 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，竣工驗收。 |
| 8 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，施工中。 |
| 9 | 夾報及圖表看板 | 公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，施工中。 |
| 10 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，施工中。 |
| 11 | 防盜窗欄杆 | 積健樓二樓教師研究室設置，施工中。 |
| 12 | 視聽教室整修工程 | 音樂系，施工中。 |
| 13 | 研究生教室封板 | 體育系，施工中。 |
| 14 | 開窗 | 藝術學院，施工中。 |
| 15 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，完工驗收。 |
| 16 | 大理石外牆修繕 | 宗倬章紀念醫學大樓1樓門柱，施工中。 |
| 17 | 門診中心變更設計工程 | 醫學綜合大樓1樓門診區，行政作業送審。 |
| 18 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月份)。 |
| 19 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 20 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 21 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 22 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 23 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 24 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查作業。 |
| 25 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 淨心堂發電機建置工程 | 廠驗。 |
| 27 | 食科系發電機建置工程 | 廠驗。 |
| 28 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 29 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 30 | 數學系MA413漏水改善工程 | 結案。 |
| 31 | 資訊中心年度消防保養 | 契約用印。 |
| 32 | 化學系CH202漏水改善 | 結案。 |
| 33 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 34 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 結案。 |
| 35 | 生活家園外場漏水整修 | 施工。 |
| 36 | 民生學院屋頂防水整修 | 施工。 |
| 37 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 請款作業。 |
| 38 | 歷史系LI209B漏水整修 | 施工。 |
| 39 | 建築物公共安全改善 | 估價。 |
| 40 | 柯颱藝術學院開關箱修繕 | 施工。 |
| 41 | 柯颱貴子路人行陸橋路燈修復 | 施工。 |
| 42 | 柯颱輔園鋁窗修復 | 結案。 |
| 43 | 柯颱藝術學院4樓天花板修復 | 結案。 |
| 44 | 柯颱藝術學院止異物網修復 | 結案。 |
| 45 | 聖言樓止滑條增設 | 施工。 |
| 46 | 柯颱運動場圍網修復 | 施工。 |
| 47 | 資訊中心機電消防保養 | 契約用印。 |
| 48 | 秉雅樓網路線改善工程 | 施工。 |
| 49 | 柯颱輔園女廁輕鋼架復原 | 結案。 |
| 50 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 待發包。 |
| 51 | 藝術學院壁癌處理 | 待發包。 |
| 52 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 53 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 54 | 96年8月份電費請款 | 已核銷。 |
| 55 | 聖言會牆柱補實 | 10/12結案。 |
| 56 | 濟時樓6樓女廁天花板 | 驗收不合重作。 |
| 57 | 綜合教室LH102磁磚脫落及牆面補漆 | 10/18結案。 |
| 58 | 聖言樓2樓8樓梯間窗戶遺失 | 10/15結案。 |
| 59 | 織品系1樓電梯旁角漏水 | 10/18結案。 |
| 60 | 第二階段化學系屋頂整修 | 施工中。 |
| 61 | 餐旅系秉雅樓1樓加裝雨棚 | 週六施工。 |
| 62 | 物理系PH108實驗研究室隔間 | 11月3日施工。 |
| 63 | 音樂系教室隔音 | 10/11結案。 |
| 64 | 藝術學院B1女廁門損壞換新 | 10/11結案。 |
| 65 | 理二舍R301、401室漏水 | 施工中。 |
| 66 | 利瑪竇4樓女廁漏水 | 完成10/18結案。 |
| 67 | 資工系SF642主機房天花板漏水 | 完工10/18結案。 |
| 68 | 文德文舍C區頂樓不銹鋼門更新 | 備料中。 |
| 69 | 文德文舍4樓AB房間紗窗裝修換 | 備料中。 |
| 70 | 文德文舍8樓C區浴廁門裝修換 | 10/18結案。 |
| 71 | 羅耀拉SL503天花板柱子漏水 | 處理中流程中。 |
| 72 | 校史室屋頂冷氣水塔損壞 | 處理中流程中。 |
| 73 | 耕莘樓聖言會停車場旁滲水 | 急處理完成，待結。 |
| 74 | 利瑪竇頂樓冷氣水塔管路破裂 | 處理中流程中。 |
| 75 | 聖言樓B1管道間水管滲水 | 處理流程中。 |
| 76 | 應美系302、309教室窗戶颱風破壞 | 處理流程中。 |
| 77 | 資工系聖言樓6樓電梯旁大理石英磚破裂 | 處理中。 |

出納組

1、預訂於10月23日發放書卷獎獎學金

保管組

- 準備複盤所管單位財產

- 複盤日間部文具及清潔用品之數量。

- 盤點師培中心及教研所財產。

採購組

- 校簡介DVD製作評選會議。