總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，竣工結案。 |
| 3 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室竣工結案。 |
| 4 | 漏水 | 文研樓屋頂，完工驗收。 |
| 5 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 6 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，竣工結案。 |
| 7 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，施工中。 |
| 8 | 夾報及圖表看板 | 公衛系壓克力夾報鋁框製圖表等看板，竣工驗收。 |
| 9 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，施工中。 |
| 10 | 防盜窗欄杆 | 積健樓二樓教師研究室設置，完工驗收。 |
| 11 | 視聽教室整修工程 | 音樂系，完工驗收。 |
| 12 | 研究生教室封板 | 體育系，完工驗收。 |
| 13 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，完工驗收。 |
| 14 | 大理石外牆修繕 | 宗倬章紀念醫學大樓1樓門柱，完工驗收。 |
| 15 | 門診中心變更設計工程 | 醫學綜合大樓1樓門診區，行政作業送審。 |
| 16 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(10月份)。 |
| 17 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 18 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 19 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 20 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 21 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 22 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查作業。 |
| 23 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 24 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 25 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 26 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 初驗。 |
| 27 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 初驗。 |
| 28 | 資訊中心年度消防保養 | 契約用印。 |
| 29 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 30 | 生活家園外場漏水整修 | 結案。 |
| 31 | 民生學院屋頂防水整修 | 施工。 |
| 32 | 全校電力設備改善設計監造第一期服務費請款 | 請款作業。 |
| 33 | 歷史系LI209B漏水整修 | 結案。 |
| 34 | 建築物公共安全改善 | 施工。 |
| 35 | 柯颱藝術學院開關箱修繕 | 施工。 |
| 36 | 聖言樓止滑條增設 | 施工。 |
| 37 | 柯颱運動場圍網修復 | 施工。 |
| 38 | 資訊中心機電消防保養 | 契約用印。 |
| 39 | 秉雅樓網路線改善工程 | 施工。 |
| 40 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 待發包。 |
| 41 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 42 | 立言宿舍後方地下井水幹管漏水搶修 | 結案。 |
| 43 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 44 | 藝術學院AL114窗鎖鬆脫 | 結案。 |
| 45 | 藝術學院AA320、AA302壁癌 | 結案。 |
| 46 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 施工。 |
| 47 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工。 |
| 48 | 20型乾粉滅火器換藥 | 結案。 |
| 49 | 野聲樓後方停車場升高及柏油鋪設 | 施工。 |
| 50 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 51 | 濟時樓6樓女廁天花板 | 壁紙備料。 |
| 52 | 第二階段化學系屋頂整修 | 施工中。 |
| 53 | 餐旅系秉雅樓1樓加裝雨棚 | 10/24結案。 |
| 54 | 物理系PH108實驗研究室隔間 | 11月3日施工。 |
| 55 | 理二舍R301、401室漏水 | 初驗中。 |
| 56 | 文德文舍C區頂樓不銹鋼門更新 | 初驗中。 |
| 57 | 文德文舍4樓AB房間紗窗裝修換 | 初驗中。 |
| 58 | 羅耀拉SL503天花板柱子漏水 | 施工中。 |
| 59 | 校史室屋頂冷氣水塔損壞 | 10/25結案。 |
| 60 | 耕莘樓聖言會停車場旁滲水 | 10/18結案。 |
| 61 | 聖言樓B1管道間水管滲水 | 施工中。 |
| 62 | 應美系302、309教室窗戶颱風破壞 | 初驗中。 |
| 63 | 資工系聖言樓6樓電梯旁大理石英磚破裂 | 備料。 |
| 64 | 應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新 | 施工中。 |
| 65 | 音樂系琴房、天花板、琴架、桌子、壁板、冷氣風管維修 | 施工中。 |
| 66 | 音樂系換裝隔音板 | 備料中。 |
| 67 | 羅耀拉202室漏水工程 | 備料中。 |
| 68 | 仁愛頂樓擋雨棚維修 | 備料中。 |
| 69 | 教室空間整修 | 備料中。 |

保管組

- 準備複盤理工、民生學院單位財物。

- 學習如何操作器材室之器材，及詳細瞭解管理暨借用之規定。

- 盤點媒體中心財產。

- 回收文德宿舍報廢財產—鍋爐設備。

採購組

- 體育室球場及跑道修補採購案開標。

- 臨心系視聽設備採購案開標。