總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 漏水 | 文研樓屋頂，完工驗收。 |
| 3 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，完工驗收。 |
| 4 | 托把盆 | 醫學綜合大樓六樓設置，完工驗收。 |
| 5 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓備料施工。 |
| 6 | 不銹鋼LOGO字體工程 | 醫學綜合大樓字體追加改善竣工驗收。 |
| 7 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(11月份)。 |
| 8 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 9 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 10 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 11 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 12 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 13 | 96年度消防安全檢查申報 | 申報作業。 |
| 14 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 15 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 16 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 17 | 資訊中心年度消防保養 | 契約用印。 |
| 18 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 19 | 民生學院屋頂防水整修 | 結案。 |
| 20 | 建築物公共安全改善 | 結案。 |
| 21 | 輔園屋頂排水系統改善 | 結案。 |
| 22 | 資訊中心機電消防保養 | 契約用印。 |
| 23 | 秉雅樓網路線改善工程 | 施工。 |
| 24 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 施工。 |
| 25 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 26 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 施工。 |
| 27 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工。 |
| 28 | 20型乾粉滅火器換藥 | 結案。 |
| 29 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 30 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 31 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 32 | 棒壘球場燈柱追加 | 備料。 |
| 33 | 神學院建安消安改善 | 待上級指示。 |
| 34 | 校門 LED看板電力改善 | 待上級指示。 |
| 35 | 文友樓結構補強 | 待上級指示。 |
| 36 | 第二階段化學系屋頂整修 | 待驗中。 |
| 37 | 物理系PH108實驗研究室隔間 | 待結。 |
| 38 | 羅耀拉SL503天花板柱子漏水 | 初驗後再改善。 |
| 39 | 聖言樓B1管道間水管滲水 | 待驗。 |
| 40 | 應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新 | 施工中。 |
| 41 | 音樂系琴房、天花板、琴架、桌子、壁板、冷氣風管維修 | 11/23結案。 |
| 42 | 外語學院劇場廁所維修天花板照明燈裝新 | 待驗。 |
| 43 | 輔幼中心圍網整修 | 11/22結案。 |
| 44 | 輔幼中心壁磚及油漆 | 12/1施工。 |
| 45 | 視教中心補天花板5塊及電梯隆起 | 施工中。 |
| 46 | 化學系CH305B、305C教師研究室隔間及木窗改鋁窗 | 施工中。 |
| 47 | 11月份電費 | 已請款。 |
| 48 | 音樂系隔音壁板整修 | 11/23結案。 |
| 49 | 11月份水費$550,362 | 已請款 |
| 50 | 民生學院後面左邊牆角石片脫落 | 11/22結案。 |
| 51 | 外語劇場天花板拆除、噴漆、廁所隔間、換照明設備 | 初驗後再改善。 |
| 52 | 視教中心補5片天花板及聖言9樓電梯前地面隆起 | 施工中。 |
| 53 | 理一舍3樓右側廁所管線漏水 | 11/23結案。 |
| 54 | 理一舍4樓左側右邊屋頂牆壁漏水 | 11/23結案。 |
| 55 | 文德文舍電源管線配置工程 | 完工結案。 |
| 56 | 比研所磁磚修補 | 完成待結。 |
| 57 | 積健樓樓梯間發霉及漏水 | 完工結案。 |
| 58 | 更換冷氣窗口遮雨棚 | 結案。 |
| 59 | 更換ES301門鎖 | 複驗。 |
| 60 | 教室空間整修LF102、LF302 | 結案。 |
| 61 | 進修部導師辦公室裝紗窗 | 施工中。 |
| 62 | 利瑪竇中央空調故障 | 議價中。 |
| 63 | 利瑪竇地下管道間漏水 | 議價中。 |
| 64 | 羅耀拉202室漏水工程 | 施工中。 |

保管組

1.持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

2.持續追蹤請購案件，俾免各單位領用時發生短缺現象。

3.月底準備盤點文具及清潔用品

4.因評鑑關係未貼之新增財物貼牌。

採購組

- 自來水塔結構補強開標。

- 圖書館西文期刊採購開標。