總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，竣工結案。 |
| 3 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓備料施工。 |
| 4 | 不銹鋼LOGO字體工程 | 醫學綜合大樓字體追加改善，竣工結案。 |
| 5 | 天花板更換 | 宗倬章紀念大樓DG510天花板修繕，竣工結案。 |
| 6 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，發包後簽核中。 |
| 7 | 指標維修工程 | 醫學綜合大樓，發包後簽核中。 |
| 8 | 護欄整修 | 輔大診所大門停車場，竣工結案。 |
| 9 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月份)。 |
| 10 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 11 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 12 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 13 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 14 | 水塔整修補強工程 | 發包。 |
| 15 | 96年度消防安全檢查申報 | 申報作業。 |
| 16 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 17 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 18 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 19 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 20 | 建築物公共安全改善 | 結案。 |
| 21 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 22 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 施工。 |
| 23 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 24 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 施工。 |
| 25 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工。 |
| 26 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 27 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 28 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 29 | 棒壘球場燈柱追加 | 施工。 |
| 30 | 神學院建安消安改善 | 待上級指示。 |
| 31 | 電子看板電力改善 | 結案。 |
| 32 | 城區部室外地坪整理 | 施工。 |
| 33 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 施工。 |
| 34 | 文友樓結構補強 | 待上級指示。 |
| 35 | 第二階段化學系屋頂整修 | 12/6結案。 |
| 36 | 物理系PH108實驗研究室隔間 | 12/4結案。 |
| 37 | 羅耀拉SL503天花板柱子漏水 | 12/3結案。 |
| 38 | 應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新 | 施工中。 |
| 39 | 輔幼中心壁磚及油漆 | 施工中。 |
| 40 | 視教中心補天花板5塊及電梯隆起 | 結案。 |
| 41 | 化學系CH305B、305C教師研究室隔間及木窗改鋁窗 | 結案。 |
| 42 | 11月份電費 | 已核銷。 |
| 43 | 11月份水費$550,362 | 已核銷 |
| 44 | 外語劇場天花板拆除、噴漆、廁所隔間、換照明設備 | 結案。 |
| 45 | 視教中心補5片天花板及聖言9樓電梯前地面隆起 | 結案。 |
| 46 | 醫學教育中心主任辦公室加裝兩盞照明燈 | 結案。 |
| 47 | 朝橒樓電梯間漏水 | 流程中。 |
| 48 | 聖言樓5樓電梯前地面大理石破裂 | 完工結案。 |
| 49 | 輔幼中心建物漏水 | 完工待結。 |
| 50 | 濟時樓共同外語科地下室會話教室屋頂漏水 | 流程中。 |
| 51 | 濟時樓地下室樓梯間排水系統修繕 | 流程中。 |
| 52 | 應科所耕莘樓112室滲水 | 星期五施工。 |
| 53 | 更換ES301門鎖 | 待結。 |
| 54 | 進修部導師辦公室裝紗窗 | 施工中。 |
| 55 | 利瑪竇中央空調故障 | 待結。 |
| 56 | 利瑪竇地下管道間漏水 | 施工中。 |
| 57 | 進修部維修污水馬達 | 待結。 |
| 58 | 織品系508室電源配置 | 初驗待結。 |
| 59 | 文開樓二樓平台排水孔不通 | 施工中。 |
| 60 | 積健樓LP222安裝洗手台 | 議價中。 |
| 61 | 進修部抽水馬達漏水 | 議價中。 |

保管組

1持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

2持續追蹤請購案件，俾免各單位領用時發生短缺現象。