總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓施工確認，圖說審核後續。 |
| 3 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，施工中。 |
| 4 | 指標維修工程 | 醫學綜合大樓，驗收完成。 |
| 5 | 分電錶及分水錶設置 | 醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，施工中。 |
| 6 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(01月份)。 |
| 7 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 8 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 9 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 10 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 11 | 水塔整修補強工程 | 施工。 |
| 12 | 96年度消防安全檢查申報 | 申報作業。 |
| 13 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 14 | 淨心堂發電機建置工程 | 施工。 |
| 15 | 食科系發電機建置工程 | 施工。 |
| 16 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 17 | 建築物公共安全改善 | 結案。 |
| 18 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 19 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 初驗改善。 |
| 20 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 21 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 施工。 |
| 22 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工。 |
| 23 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 24 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 25 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 26 | 棒壘球場燈柱追加 | 初驗改善。 |
| 27 | 神學院建安消安改善 | 待上級指示。 |
| 28 | 城區部室外地坪整理 | 結案。 |
| 29 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 結案。 |
| 30 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 31 | 文友樓結構補強 | 待上級指示。 |
| 32 | 應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新 | 施工中。 |
| 33 | 朝橒樓電梯間漏水 | 下星期六施工。 |
| 34 | 外語視聽教學中心空間電力改善 | 備料，下星期施工。 |
| 35 | 文開樓地下室牆角柱子水管漏水 | 施工中。 |
| 36 | 文開樓女廁所天花板漏水 | 完成，觀察中。 |
| 37 | 化學系上2樓樓梯板損壞 | 待驗中。 |
| 38 | 耕莘樓203室漢學中心地板破裂修補 | 備料，下星期六施工。 |
| 39 | 12月份水費 | 已請款。 |
| 40 | 12月份電費 | 已請款中。 |
| 41 | 更換ES301門鎖 | 初驗待結。 |
| 42 | 進修部導師辦公室裝紗窗 | 初驗待結。 |
| 43 | HE072(B)辦公室整修 | 初驗待結。 |
| 44 | HE072(C)辦公室整修 | 初驗待結。 |
| 45 | 展演中心污水管堵塞 | 初驗待結。 |
| 46 | 研發處漏水 | 初驗待結。 |
| 47 | 文開樓二樓平台排水孔不通 | 初驗待結。 |
| 48 | 積健樓LP222安裝洗手台 | 初驗待結。 |
| 49 | 進修部抽水馬達漏水 | 施工中。 |

保管組

- 核對96年11月份財產新增帳。

- 持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

三、處理本校報廢回收物品合約簽約事宜。

採購組

- 體育室訓練器材驗收。

- 圖書館西文期刊第二批第二次開標。

- 校門口電子看板驗收。