總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓動力棟施工中。 |
| 3 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，驗收完成。 |
| 4 | 玻璃破損更新工程 | 醫學綜合大樓玻璃帷幕牆破損更新，驗收完成。 |
| 5 | 分電錶及分水錶設置 | 醫學綜合大樓地下室停車場輔大診所設置，分水錶施工中。 |
| 6 | 天花板污損更新 | 宗倬章紀念大樓，公衛系所，施工中。 |
| 7 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(01月份)。 |
| 8 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 9 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線及部份大樓低壓改善。 |
| 10 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 11 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 12 | 水塔整修補強工程 | 施工。 |
| 13 | 96年度消防安全檢查申報 | 結案。 |
| 14 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 15 | 淨心堂發電機建置工程 | 結案。 |
| 16 | 食科系發電機建置工程 | 結案。 |
| 17 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 18 | 建築物公共安全改善 | 結案。 |
| 19 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 20 | 柯颱棒壘球場燈柱復原 | 結案。 |
| 21 | 織品樓冷氣空調改善 | 上網公告資料製作。 |
| 22 | 法管垃圾場水泥地整修 | 發包議價。 |
| 23 | 宿舍用電計量表調整維修 | 施工。 |
| 24 | 濟時樓3樓男廁漏水 | 施工。 |
| 25 | 新舊醫學院防火區劃改善 | 施工。 |
| 26 | 柯颱-運動場圍網復舊工程 | 施工。 |
| 27 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 28 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 29 | 棒壘球場燈柱追加 | 初驗改善。 |
| 30 | 神學院建安消安改善 | 待上級指示。 |
| 31 | 城區部室外地坪整理 | 結案。 |
| 32 | 城區部6樓男廁、地下室鋁窗更新工程 | 結案。 |
| 33 | 朝橒樓警報線路故障檢修 | 結案。 |
| 34 | 新舊醫學院建築物公共安全改善(防火區劃) | 結案。 |
| 35 | 新舊醫學院建築物公共安全改善新設防火門遷移 | 結案。 |
| 36 | 籃排球場照明復舊 | 施工。 |
| 37 | 文友樓結構補強 | 待上級指示。 |
| 38 | 應科所耕莘樓112、113天花板及壁紙更新 | 施工中。 |
| 39 | 朝橒樓電梯間漏水 | 結案。 |
| 40 | 外語視聽教學中心空間電力改善 | 1月21日施工。 |
| 41 | 文開樓地下室牆角柱子水管漏水 | 結案。 |
| 42 | 文開樓女廁所天花板漏水 | 結案。 |
| 43 | 化學系上2樓樓梯板損壞 | 驗收後重作。 |
| 44 | 耕莘樓203室漢學中心地板破裂修補 | 結案。 |
| 45 | 利瑪竇廁所天花板整修 | 結案。 |
| 46 | 利瑪竇LM101演講廳漏水 | 等請修單。 |
| 47 | 12月份水費 | 已核銷。 |
| 48 | 12月份電費 | 等請款單回條。 |
| 49 | 利瑪竇左側一樓梯邊牆角大理石損壞 | 流程中跑單。 |
| 50 | 游泳池屋頂螺絲更新 | 流程中跑單。 |
| 51 | 樹德樓及伯達樓之間停車場廊柱鐵條脫落 | 處理中。 |
| 52 | 更換ES301門鎖 | 結案。 |
| 53 | 進修部導師辦公室裝紗窗 | 初驗待結。 |
| 54 | 研發處漏水 | 結案。 |
| 55 | 進修部抽水馬達漏水 | 初驗待結。 |
| 56 | 輔幼二樓教室漏水 | 結案。 |
| 57 | 濟時樓1F~B1排水孔堵塞 | 結案。 |

保管組

- 核對97年1月份財產新增帳

- 持續追蹤進修部報修器材之修復情況，俾便使用得以順暢。

採購組

一、1/16配合經費稽核委員會審查，準備９４．９５校本部標案資料並出席審查會議。