總務處下週重要工作進度

採購組

一、完成有關人員機制的草案。

二、準備資訊中心儲存備份系統之標案。

三、繼續追蹤醫學院新大樓後續事宜。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，現勘評估。 |
| 3 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓加壓站及鍋爐室初驗完成安排複驗。 |
| 4 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，合約規範繪圖審核。 |
| 5 | 公衛系天花板漏水 | 公衛系DG317~1室樓板滲漏，現勘評估。 |
| 6 | 緊急逃生門消防門禁工程 | 醫學綜合大樓，竣工結案。 |
| 7 | 視教中心視聽教室鋁窗門改隔音鋁窗及白鐵門 | 結案。 |
| 8 | 化學系2樓儀器室外走廊鋁隔間及電源配置 | 等化學系結案。 |
| 9 | 織品系電源配置 | 待結。 |
| 10 | 數學系及物理系中間水管破裂更新 | 後續估價。 |
| 11 | 文圖大門口前地磚脫落 | 完工待結。 |
| 12 | 聖言樓九樓中央空調馬達損壞 | 處理中。 |
| 13 | 英文系主任辦公室鋁門窗更新 | 備料。 |
| 14 | 游泳池池內磁磚凸出脫落 | 4月3、4、5日施工。 |
| 15 | 化學系2樓實驗室兩道木門拆除磚封閉 | 處理中流程。 |
| 16 | 積健樓三樓廁所管道間幹管漏水 | 行政流程呈核中。 |
| 17 | 秘二組冷氣機移機 | 驗收待結。 |
| 18 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 廠商估價中。 |
| 19 | 輔園二樓套房供水系统变更 | 行政流程呈核中。 |
| 20 | 輔園二樓茶水間整修 | 行政流程呈核中。 |
| 21 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)、排放許可變更作業 |
| 22 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 23 | 全校電力改善 | 停電協調作業 |
| 24 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 25 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 26 | 水塔整修補強工程 | 水塔油漆塗料部分施工。 |
| 27 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 28 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 29 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 30 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 31 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 32 | 籃排球場照明復舊 | 施工（待料）。 |
| 33 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認（退回請購單位）。 |
| 34 | 97年度消防安全簽證申報 | 發包作業。 |
| 35 | 食品工廠磁磚剝落 | 待單位請購中。 |
| 36 | 96年度消防安全缺失改善 | 施工中。 |
| 37 | 宜真宜善學苑水管破裂修繕 | 待單位請購中。 |
| 38 | 棒壘球場網柱加高工程 | 施工中。 |

保管組

- 準備盤點財物檔。

- 繼續初盤進修部器材室公用設備。

- 與會計室進行對帳。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、匯入款查詢及通知。

3、資管系二年級梁玉塵495741360已於3/13繳清25,527元整。

4、催收未繳清學雜費學生名單。

5、櫃台收款。

6、96-2學雜費分期付款生應收金額造冊，共計70人總金額＄3,27,754。

7、催收96-1未繳清學雜、分各費學生名單

- 收96-2學雜費分期付款生第一期分期款。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年3月份需通報之所得帳務。

3、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

4、與資訊中心、人事室連繫，本校教職員工於本校單一簽證入口上網補印96年度扣繳憑單事宜。

四、綜合業務

1、3/20：97學年度第7次招生委員會出席費發放。地點：谷欣廳。

2、學生補註冊程序（依註冊程序單辦理）。

3、已繳學雜費學生辦理休退學退費。

4、97碩士在職專般招生，主試費、監試費已於3/15發放完畢。

5、97護二在職專班招生，審題費、命題費已於3/15發放完畢。

6、 3/17~19谷欣廳發放97碩士在職專班、護二在職專班招生命題、閱卷及審題費。

7、上資訊系統勾記完成補繳學雜費學生名單，已於3/14下午4:30截止

8、繳交96-2退輔基金費。

9、3/28開學雜費會議。

10、休退學學生退費明細資料建檔。

- 學分費轉檔後與資訊中心連絡計算學分費相關事宜。

- 請系所確認96-2應收語言實習費及其他實習費開代碼。

四、進修部

1.補辦註冊

2. 覆核96/2延修生應繳費用，電子檔送郵局及資訊中心

3. 核算96/2一般生加選應繳費用。

4.通知96/2繳費異常學生

5.辦理休退學退費、核算、劃撥入帳。

6.收列印卡、休學生團保