總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，現勘改善後續。 |
| 3 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站及鍋爐室初驗完成安排複驗。 |
| 4 | 醫學大樓電力改善工程 | 醫學綜合大樓醫學系，待緩後知。 |
| 5 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 6 | 玫瑰學苑425室天花板滲漏 | 預定4/28配合施工。 |
| 7 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，呈核後續。 |
| 8 | 數學系及物理系中間水管破裂更新 | 結案。 |
| 9 | 游泳池池內磁磚凸出脫落 | 結案。 |
| 10 | 化學系2樓實驗室兩道木門拆除磚封閉 | 暫停。 |
| 11 | 理一、二舍油漆工程 | 施工中。 |
| 12 | 德蘭靜苑氣密窗維修 | 施工中。 |
| 13 | 理一舍頂樓落地鋁門維修 | 施工中。 |
| 14 | 理一舍鋁窗更換工程 | 比議價。 |
| 15 | 97年4月電費 | 已請款。 |
| 16 | 生科系電梯後面草皮水管破裂 | 結案。 |
| 17 | 信義和平學苑建物牆角裂縫及化糞池水泥蓋修繕 | 廠商估價後等請修單。 |
| 18 | 野聲樓建築物牆柱破裂 | 已請廠商估價中。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(4月)、排放許可變更及合約行政作業事宜。 |
| 20 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 21 | 全校電力改善 | 低壓迴路改善施作。 |
| 22 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 23 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 24 | 水塔整修補強工程 | 建築師服務設計費請款核銷、結案。 |
| 25 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 26 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 27 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 28 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 29 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 30 | 籃排球場照明復舊 | 施工（待料）。 |
| 31 | 織品樓冷氣空調改善 | 待使用單位確認（退回請購單位）。 |
| 32 | 97年度消防安全簽證申報 | 校本部進場檢查。 |
| 33 | 食品工廠磁磚剝落 | 比價發包作業。 |
| 34 | 96年度消防安全缺失改善 | 初驗改善。 |
| 35 | 宜真宜善學苑水管破裂修繕 | 結案。 |
| 36 | 焯炤館後方積水改善 | 發包作業。 |
| 37 | 宜美宿舍屋頂漏水 | 比價發包作業。 |
| 38 | 水塔不鏽鋼梯增設防爬鎖 | 比價發包作業。 |
| 39 | LC地下室電梯旁天花板 | 比價發包作業。 |
| 40 | 法管仁園餐廳蓄水池漏水 | 使用單位請購作業。 |
| 41 | 使命副校長辦公室氣密窗改百葉窗工程 | 比價發包作業。 |

採購組

一、完成採購法之修訂。

二、完成有關人員作業要點。

三、擬訂全校採購法訓練課程計劃。

保管組

- 盤點進修部電腦教室及導師團體之財產。

- 盤點哲學系、士林研究中心、圖資系財產。

- 盤點生科系。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、匯入款查詢及通知。

3、一般例行性業務。

4、僑生學雜費分期付款繳費。

5、已繳學雜費學生辦理休退學退費。

6、整理廠商各項費用未繳費名單並e-mail 通知事務組承辦人，以及知會事務

組組長、出納組組長及會計室。

7、催收未繳清學雜費學生名單。

8、96-2學分費未繳清名冊送系上公告催收。

9、97外國學生申請入學臨櫃繳費。

10、96-2學分費未繳費生掛號通知前置作業。

11、收取96學年度第2學期僑生學雜費第二期分期款。

12、編制97/04應收電話費明細表。

13、編制至97/04/18電話費明細繳交狀況明細表（含各月未繳交明細）轉事務組陳淑華小姐。

14、收取96-2學分費並協助學生列印繳費單及相關各項查詢。

15、97外國學生申請入學臨櫃繳費。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年3月份需通報之所得帳務，並將所得格式併入會計室之人事費檔案中。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、綜合業務

1、休退學學生退費明細資料建檔。

五、進修部

1.補辦就貸生休學收費與處理退選事宜。

2. 96/2休退學退費請款劃撥。

3.4月16日退全額生退選費用。

4.辦理休退學退費、核算、劃撥入帳。

5.收列印卡、休學生團保。