總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 宗倬章紀念大樓壁體修繕 | 六樓走廊牆壁滲水剝落，現勘改善後續。 |
| 3 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站及鍋爐室試俥複驗。 |
| 4 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓施工中。 |
| 5 | 玫瑰學苑425室天花板滲漏 | 驗收結案。 |
| 6 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包完成呈核。 |
| 7 | 化學系2樓實驗室兩道木門拆除磚封閉 | 完工待結。 |
| 8 | 理一舍鋁窗更換工程 | 暑期施工。 |
| 9 | 97年4月電費 | 已核銷。 |
| 10 | 信義和平學苑建物牆角裂縫及化糞池水泥蓋修繕 | 施工中。 |
| 11 | 野聲樓建築物牆柱破裂 | 施工中。 |
| 12 | 化學系研究室電源配線工程 | 請購修流程中。 |
| 13 | 化學系研究室隔間工程 | 施工中。 |
| 14 | 理二舍後面化糞池白鐵蓋損壞 | 結案。 |
| 15 | 外語學院4樓外矮牆加扶手 | 請修單流程中。 |
| 16 | 生科系LS115研究室隔間 | 完工待驗。 |
| 17 | 織品系頂樓排水孔阻塞 | 請修單流程中。 |
| 18 | 國際創業中心建物漏水 | 廠商保固處理中。 |
| 19 | 臨床技術中心控制室機櫃移機 | 請修流程中。 |
| 20 | 生科系LS105實驗室木門損壞更換鋁門 | 請修流程中。 |
| 21 | 積健樓LP210.211.218.303天花板漏水 | 施工中。 |
| 22 | LS311電源配置及油漆工程 | 初驗中。 |
| 23 | 管理学院搬至利瑪竇二樓 | 平面圖管理学院確認。 |
| 24 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 施工中。 |
| 25 | 裝置遮雨棚 | 施工中。 |
| 26 | 濟時樓2-8樓空調送風機保養 | 施工中。 |
| 27 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 估價中。 |
| 28 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 估價中。 |
| 29 | 董事會祕書處天花板滲水 | 估價中。 |
| 30 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)、排放許可變更及合約行政作業事宜。 |
| 31 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 32 | 全校電力改善 | 初驗作業。 |
| 33 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 34 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 35 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 缺失改善。 |
| 36 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 37 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 38 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 39 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 40 | 籃排球場照明復舊 | 結案。 |
| 41 | 97年度消防安全簽證申報 | 申報作業中。 |
| 42 | 96年度消防安全缺失改善 | 結案。 |
| 43 | 法管仁園餐廳蓄水池漏水 | 比價發包作業。 |
| 44 | 使命副校長辦公室氣密窗改百葉窗工程 | 結案。 |
| 45 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 施工。 |
| 46 | 文友樓女兒牆結構剝落緊急處理 | 完工待結案。 |
| 47 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 協助訪價中。 |

出納組

一、支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

7、收取九十六學年度第二學期學分費。

8、休、退學學生程序單蓋印及退費計算、請款、建檔。

9、畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

10、與台新銀行聯繫相關說明會議題及內容。

11、製作學雜費彙總表及年級分帳。

12、學雜費減免核算人數及金額 。

13、催收未繳清學雜費學生名單。

14、製作各種學雜費宣導內容。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年4月份需通報之所得帳務，並將所得格式併入會計室之人事費檔案中。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、綜合業務

休退學學生退費明細資料建檔。

五、進修部

1. 延修生、教育學程、一般生加退選催繳。

2. 預備97/1繳費標準表。

3.處理96/2學生異動分帳。

4.預備96會計師查帳資料。

5.收列印卡、休學生團保。

採購組

一、5/26營養系冷光螢光影像分析系統開標。

二、5/27醫學院鍋爐驗收。

保管組

- 盤點資工系。

- 盤點進修部數學系、經濟系、法律系、企管系及會計系之財產。

- 盤點醫學院臨心系、醫教中心、臨床技術中心、基礎醫學研究所財產。