總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 申裝中壓天然瓦斯配管 | 醫學綜合大樓減壓站及鍋爐室結算請款作業後續。 |
| 3 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 4 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，發包作業呈核後續。 |
| 5 | 紗窗排水工程整修 | 人文科學圖書館，鋁窗位置紗窗改修，施工中。 |
| 6 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，發包中。 |
| 7 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，委任設計監造合約完成。 |
| 8 | 理一舍鋁窗更換工程 | 暑期施工。 |
| 9 | 化學系研究室電源配線工程 | 結案。 |
| 10 | 化學系研究室隔間工程 | 結案。 |
| 11 | 外語學院4樓外矮牆加扶手 | 請修單流程中。 |
| 12 | 生科系LS115研究室隔間 | 結案。 |
| 13 | 臨床技術中心控制室機櫃移機 | 案件退回。 |
| 14 | 生科系LS105實驗室木門損壞更換鋁門 | 結案。 |
| 15 | 舒德樓二樓鋁窗修繕 | 請修流程中。 |
| 16 | 濟時樓二樓採光罩漏水 | 6月23日施工。 |
| 17 | 文友樓二樓女廁所地下水幹管破裂 | 完工待驗。 |
| 18 | 營養系天花板漏水 | 議價後施工。 |
| 19 | 營養系樓梯大理石脫落 | 議價後施工。 |
| 20 | 生科系實驗室6扇木門更換鋁門 | 處理中。 |
| 21 | 97年6月份水費 | 已請款。 |
| 22 | 97年6月份電費 | 已請款。 |
| 23 | 景觀系研究室氣密窗装置 | 施工中。 |
| 24 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 施工中。 |
| 25 | 文友樓鋁門窗維修汱換 | 施工中。 |
| 26 | 宜美宿舍洛廁水管更換 | 施工中。 |
| 27 | 文友樓中庭排水不良 | 施工中 |
| 28 | 舒德樓2-4樓鋁門窗維修 | 施工中。 |
| 29 | 宣真學苑鋁窗整琶修 | 施工中。 |
| 30 | LA404教室外矮牆加安全措施 | 施工中。 |
| 31 | 織品系大樓增空調工程 | 公闆招標中。 |
| 32 | 管理學院辨公室遷移案 | 設計規劃中。 |
| 33 | 露天露儲場整修 | 議價中。 |
| 34 | 食營系舍庫天花板漏水 | 議價中。 |
| 35 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)、排放許可變更作業事宜、完成專責人員變更。 |
| 36 | 化學系1~2F電力改善 | 納入明年度預算執行。 |
| 37 | 全校電力改善 | 辦理初驗作業。 |
| 38 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 39 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 待驗收情況後辦。 |
| 40 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 41 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 42 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 43 | 醫學院實驗室電源改善 | 待上級指示。 |
| 44 | 籃排球場照明復舊 | 結案。 |
| 45 | 97年度消防安全簽證申報 | 完成申報作業，結案 |
| 46 | 棒壘球練習場增設照明燈座 | 待驗結案。 |
| 47 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 請購流程作業中。 |
| 48 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 觀察中。 |
| 49 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 完成現場勘查，待上級指示。 |
| 50 | 污水處理廠污水管納管工程 | 評估前置作業中。 |
| 51 | 校內建築物結構補強補修工程 | 評估前置作業中。 |
| 52 | 宜美宿舍412室漏水處理 | 觀察追縱 |
| 53 | 外語大樓外牆剝落 | 完成現場勘查，併入校內建築物結構補強補修工程辦理。 |
| 54 | 理二舍火警受信總機設定 | 觀察追縱。 |

保管組

- 盤點食科系

- 準備將文具及清潔用品移交事務組之先前作業事宜。

三、97.06.24參加職員座談會。

四、97.06.25下午參加大學指考監試說明會。

五、至資訊中心盤點。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

7、收取九十六學年度第二學期學分費。

8、畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

9、97學年度第1學期休、退學標準時間表、學雜費逾期繳交罰款日期表、學分費繳交注意事項發函各系所單位。

10、畢業生離校系統維護。

11、催收九十六學年度第二學期學分費未繳費生。

12、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

13、收取96學年暑修第一期學分費。

14、與台新銀行聯繫相關後續問題。

15、製作學雜費彙總表及年級分帳。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年6月份需通報之所得帳務。

3、將97年5月份需通報之所得帳務所得格式併入會計室人事費之檔案中。

4、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜

四、進修部

1、電話延修生、一般生加退選催繳。

2、預備97/1繳費標準表。

3、處理96/2學生異動分帳。

4、預備96會計師查帳資料。

5、收暑修費用。

6、整理歷年資料裝箱送庫房。

採購組

一、6/23體育室體育器材採購開標。

二、6/24化學系排煙櫃第四次開標。

三、6/25e化教室驗收。