總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，竣工結案。 |
| 4 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，竣工結案。 |
| 5 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，竣工結案。 |
| 6 | 空間變更調整 | 營養系三、四樓，評估後續。 |
| 7 | 天花板滲漏 | 人文科學圖書館8樓，竣工結案。 |
| 8 | 地板維修 | 積健樓二、四樓，竣工結案。 |
| 9 | 地板維修 | 中美堂一樓地坪，竣工結案。 |
| 10 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，圖資確認，後續。 |
| 11 | 理一舍鋁窗更換工程 | 施工中，7月24日完工。 |
| 12 | 化學系藥品儀器室更新不銹鋼防盜窗 | 結案。 |
| 13 | 化學系CH307研究室加裝不銹鋼防盜窗 | 完工結案。 |
| 14 | 語言中心增加電源迴路及插頭 | 電工吳先生處理結案。 |
| 15 | 濟時樓二樓採光罩漏水 | 結案。 |
| 16 | 營養系天花板漏水 | 結案。 |
| 17 | 營養系樓梯大理石脫落 | 結案。 |
| 18 | 生科系實驗室6扇木門更換鋁門 | 結案。 |
| 19 | 物理系PH202研究室加裝簡易無塵板 | 待結。 |
| 20 | 物理系PH202研究室隔間 | 待結。 |
| 21 | 電子系研究室加裝防盜窗 | 結案。 |
| 22 | 化學系教師研究室更換不銹鋼門 | 結案。 |
| 23 | 化學系實驗室研究室鋁窗更換 | 結案。 |
| 24 | 數學系水曹清理 | 完成待結。 |
| 25 | 野聲樓1樓男廁裝隔倒擺 | 結案。 |
| 26 | 外語視教中心磁磚脫落 | 請修流程中。 |
| 27 | 聖言樓221女廁牆面磁磚脫落 | 估價中。 |
| 28 | 7月份水費 | 已請款。 |
| 29 | 7月份電費 | 已請款。 |
| 30 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)、完成排放許可證換證（縣府審核中）。 |
| 31 | 化學系1~2F電力改善 | 請購作業流程及發包前置作業。 |
| 32 | 全校電力改善 | 辦理設計變更中（公文簽辦）、初驗缺失改善作業。 |
| 33 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 34 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 35 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 36 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 37 | 修女院屋頂漏水整修工程 | 施工。 |
| 38 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續觀察追蹤。 |
| 39 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 請購作業流程。 |
| 40 | 污水處理廠污水管納管工程 | 請購作業流程。 |
| 41 | 校內建築物結構補強補修工程 | 發包前置作業 |
| 42 | 宜美宿舍412室漏水處理 | 發包及施工。 |
| 43 | 城區部地下室鋁窗增設工程 | 廠商備料。 |
| 44 | 文友樓一樓教室鋁窗汰換更新 | 廠商備料。 |
| 45 | 織品系大樓增空調工程 | 7/21開始施工。 |
| 46 | 管理學院辨公室遷移案 | 預算書及平面圖己完成。 |
| 47 | 化學系實驗室研究室鋁窗更換 | 待結。 |
| 48 | 水塔清洗 | 待結。 |
| 49 | 寢室牆壁加装矽酸鈣板 | 待結。 |
| 50 | 宜美412室漏水 | 待結。 |
| 51 | 玫瑰學苑會議室厨房地下室走廊漏水 | 待結。 |

保管組

1.盤點文具及清潔用品，準備移交事務組。

2.準備全校(含日間部及進修部)之文具及清潔用品「購買及請領」資料，以備 8月初會計師查帳。

3.進行96學年之帳務對帳業務。

採購組

一、7/29組務會議，進行工作輪調。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

7、所有帳戶（含進修、推廣部）共23帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

8、97/8/5正大聯合會計師事務所將進行現金及黃金盤點。

9、與台新銀行聯繫相關後續問題。

10、製作學雜費彙總表及年級分帳。

11、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

12、收取九十六學年度第二學期學分費。

13、畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

14、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

15、收取96學年暑修第二期學分費。

16、暑修沖堂退選學生退學分費請款作業。

17、學分費分帳作業。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、與會計室校對97年7月份需通報之所得帳務。

3、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1.處理96/2學生異動分帳。

2.預備96會計師查帳資料。

3.整理歷年資料裝箱送庫房。