總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 隔間工程 | 醫學綜合大樓707室，完工待驗。 |
| 4 | 天花板增設及岀風口移位工程 | 醫學綜合大樓臨床技術中心，完工待驗。 |
| 5 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，完工待驗。 |
| 6 | 空間變更調整 | 營養系三、四樓，評估後續。 |
| 7 | 地板維修 | 積健樓二、四樓，完工待驗。 |
| 8 | 地板維修 | 中美堂一樓地坪，完工待驗。 |
| 9 | 學輔中心辦公室新設工程 | 醫學綜合大樓東向二樓，圖資預算呈 鈞長簽核中。 |
| 10 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所簽核 鈞長後續。 |
| 11 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑採購發包作業。 |
| 12 | 百葉裝修工程 | 國璽樓審核後續。 |
| 13 | 聖言樓221女廁牆面磁磚脫落 | 估價中。 |
| 14 | 羅耀拉201室牆面漏水 | 結案。 |
| 15 | 游泳池過濾馬達維修 | 總務長訂底價。 |
| 16 | 物理系PH218室磁磚凸起換修 | 估價中。 |
| 17 | 文華樓100教室邊鐵捲門鐵鍊脫落 | (廠商處理)估價。 |
| 18 | 舒德樓頂水箱底架焊接 | (廠商處理)估價。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月)、完成排放許可證換證（縣府審核中）。 |
| 20 | 化學系1~2F電力改善 | 請購作業流程。 |
| 21 | 全校電力改善 | 初驗缺失改善作業、低壓改善前置作業。 |
| 22 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 23 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查 |
| 24 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 25 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 26 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 預計23、30號施作。 |
| 27 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 發包作業。 |
| 28 | 污水處理廠污水管納管工程 | 簽辦公文中。 |
| 29 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 上網公告。 |
| 30 | 心園餐廳地下室變更 | 簽辦公文中。 |
| 31 | 宜真宜善學苑1127、1128室整修工程 | 進場施作。 |
| 32 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 完成發包。 |
| 33 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 完成發包。 |
| 34 | 醫學院不鏽鋼路障護欄增設 | 進場施作。 |
| 35 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 進場施作。 |
| 36 | 織品系大樓增空調工程 | 施工中。 |
| 37 | 管理學院辨公室遷移案 | 施工中。 |
| 38 | 體肓組遷移案 | 8/31日搬遷完畢。 |
| 39 | LF210、214冷氣水塔馬達維修 | 施工中。 |
| 40 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 41 | 宜美1-4樓給水管維修 | 施工中。 |

保管組

- 對帳；96年教育部整體獎補助款。

- 續盤未盤到系所單位之盤點業務。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、遲還及遺失畢業服罰款。

7、語言中心2008暑期遊學團學費、住宿費。

8、配合正大聯合會計師事務所帳務查核。

9、註冊繳費事宜查詢。

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

11、收取九十六學年度第二學期學分費。

12、畢業生離校系統總務處出納組部份維護及放行。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、放棄入學資格學生學雜退費請款（含扣5％行政手續費）。

15、休、退學學生學雜費退費請款。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、將97年7月份需通報之所得帳務所得格式併入會計室人事費之檔案中。

3、製作96學年度非固定薪資所得調節表。

4、應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1、辦理新生放棄入學扣5%手續費，辦理退費請款核銷。

2、預備96會計師查帳資料。

3、辦理新生遞補生註冊繳費登記。