總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，竣工結案。 |
| 4 | 空間變更調整 | 營養系四樓，施工中。 |
| 5 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所簽核 鈞長後續。 |
| 6 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑採購發包作業。 |
| 7 | 百葉裝修工程 | 國璽樓施工中。 |
| 8 | 鋁窗汰換 | 宜真學苑，竣工結案。 |
| 9 | 教室隔間 | 營養系NF455，施工中。 |
| 10 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，施工中。 |
| 11 | 教師琴房整修工程 | 音樂系2樓，施工中。 |
| 12 | 空間整修 | 數學系，竣工結案。 |
| 13 | 聖言樓221女廁牆面磁磚脫落 | 暫緩。 |
| 14 | 游泳池過濾馬達維修 | 待結。 |
| 15 | 物理系PH218室磁磚凸起換修 | 暫緩。 |
| 16 | 文華樓100教室邊鐵捲門鐵鍊脫落 | 竣工結案。 |
| 17 | 舒德樓頂水箱底架焊接 | 重估價。 |
| 18 | 游泳池過濾馬達換修 | 完工待結。 |
| 19 | 和平學苑三、四樓拆掉燈移裝修 | 完成待驗。 |
| 20 | 國際教育處網路訊號工程 | 估價流程。 |
| 21 | 生科系實驗室鋁隔間 | 完工待結。 |
| 22 | 聖言樓資訊中心電腦桌裝修 | 施工中。 |
| 23 | 資訊中心嵌入式冷氣搬遷 | 估價單修改。 |
| 24 | 化學系辦公室更新不銹鋼門 | 估價中。 |
| 25 | 伯達樓212資訊中心天花板漏水 | 估價中。 |
| 26 | 宜真學苑靜齋室天花板漏水 | 估價中。 |
| 27 | 數學系磁磚脫落 | 估價中。 |
| 28 | 織品系大樓增空調工程 | 待驗收。 |
| 29 | 管理學院辨公室遷移案 | 待結。 |
| 30 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 31 | 宜美1-4樓給水管維修 | 施工中。 |
| 32 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 9/16廠驗。 |
| 33 | ES301、401電腦教室改善工程 | 待結。 |
| 34 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月)、完成排放許可證換證。 |
| 35 | 化學系1~2F電力改善 | 請購作業流程。 |
| 36 | 全校電力改善 | 低壓改善作業（化學系）、功能性及監控系統改善。 |
| 37 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 38 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 39 | 資訊中心機電消防保養 | 進場保養。 |
| 40 | 資訊中心年度消防保養 | 進場保養。 |
| 41 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 42 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 暫緩待上級指示。 |
| 43 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 44 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 45 | 污水處理廠污水管納管工程 | 暫緩。 |
| 46 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 施工作業中、廠驗作業。 |
| 47 | 心園餐廳地下室變更 | 完成縣府掛件申請作業。 |
| 48 | 宜真宜善學苑1127、1128室整修工程 | 結案。 |
| 49 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 初驗。 |
| 50 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 施工作業中。 |
| 51 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 施工作業中。 |
| 52 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 施工作業中。 |
| 53 | 輔幼廚房不鏽鋼門 | 施工作業中。 |

保管組

一、檢查96年以教整款購買之財產，以備管科會來校訪視。

二、至文藝醫學院各系所確認教整款儀器設備之盤點情形。

三、對帳：96年教育部整體獎補助款。

四、協助單位處置報廢物品。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、遲還及遺失畢業服罰款。

7、語言中心2008暑期遊學團學費、住宿費。

8、配合正大聯合會計師事務所帳務查核。

9、註冊繳費事宜查詢。

10、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

11、收取九十六學年度第二學期學分費。

12、畢業生離校系統人工放行。

13、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

14、放棄入學資格學生學雜退費請款（含扣5％行政手續費）。

15、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

16、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

17、收取遲還註冊罰款，及線上註冊放行。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、整理96學年度非固定薪資所得調節表。

3、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1、辦理新生放棄入學扣5%手續費，辦理退費請款核銷。

2、預備97/1報教育部退撫費。

3、處理新生遞補生註冊繳費登記。